Świętochłowice, 19.07.2011 r.

ZP. 271. 27.637.2011

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptacja pomieszczeń w

budynku Przedszkola Miejskiego 1 przy ul. K. Miarki 1 w Świętochłowicach na

Klub Dziecięcy nr 3”

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ,  Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu  13.07.2011 dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie nr 1.

W dokumentacji przetargowej ściągniętej ze strony Zamawiającego nie można znaleźć przedmiaru, opisu technicznego, planu BIOZ i specyfikacji technicznej dla zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul.K.Miarki 1 w Świętochłowicach na Klub Dziecięcy              nr 3”ponieważ załączone są dokumenty dla zadania „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 13 na potrzeby Klubu Dziecięcego nr 2”.

Proszę o udostępnienie odpowiedniej dokumentacji dla zadania :„Adaptacja pomieszczeń budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. K. Miarki 1 w Świętochłowicach na Klub Dziecięcy nr 3”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający umieścił właściwą dokumentację przetargową na stronie internetowej www.bip.swietochlowice.pl  dnia 13.07.2011r.

Pytanie nr 2.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w zakres wyceny będzie należało również

wyposażenie Klubu Dziecięcego, tj. Szafki ubraniowe oraz ławeczki, regały na nocniki, zlewy do

mycia nocników, ponieważ opis techniczny zawiera te elementy, natomiast w przedmiarach brak tych

elementów. Jeżeli tak to prosimy o określenie konkretnych kolorów, wymiarów, ponieważ ma to

znaczący wpływ na cenę.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamówienie nie obejmuje wyposażenia w meble. W ofercie należy wycenić roboty budowlane,

remontowe wraz z armatura sanitarną i osprzętem instalacyjnym.

Pytanie nr 3.

Prosimy o określenie wysokości podnoszenia platformy „KaliB”. W projekcie podano do 2990 mm.

Określenie precyzyjne pozwala na prawidłową wycenę cenową.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Wysokość podnoszenia platformy z poziomu terenu do wysokości spocznika wynosi ok. 180 cm. jak

określono w projekcie.

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Alicja Żebro