Świętochłowice, 9.08.2011 r.

ZP. 271. 31.769. 2011

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na przebudowa ulicy Brzozowej w Świętochłowicach

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.)  Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie nr 1.

Prosimy o wyrażenie zgody na załączenie do oferty kosztorysu uproszczonego lub wyrażenie zgody na modyfikację nakładów rzeczowych w  poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego wg doświadczenia wykonawcy. Wymóg SIWZ załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego wiąże się z koniecznością pozostawienia w pozycjach kosztorysu niezmienionych norm nakładów na sprzęt i robociznę i materiały, co przy dzisiejszej technologii wykonywania robót nie pozwala na przygotowanie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź  na pytanie nr 1

Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego.

Pytanie nr 2.

Prosimy o zmianę podstawy wyceny w poz. 69 i 75 etap I, poz. 69 i 75 etap II oraz poz. 59 i 65 etap III, ponieważ podana podstawa KNR 2-31 1104-06 dot. ułożenia na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Natomiast z opisu wynika, że należy ułożyć kostkę na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

Pytanie nr 3.

Prosimy o zmianę podstawy wyceny w poz.12 etap I,  ponieważ podana podstawa KNR 3-31 60815-01 nie istnieje.

Pytanie nr 4.

Prosimy o zmianę podstawy wyceny w poz.12 etap III,  ponieważ podana podstawa KNR 3-31 60815-01 nie istnieje.

Pytanie nr 5.

Prosimy o zmianę podstawy wyceny w poz. 18 etap I,  poz. 18 etap II oraz poz. 18 etap III, ponieważ podana podstawa KNR 2-01 0701-0302 dot. wykonania wykopu na głębokość do 0,8 m. Natomiast z opisu pozycji wynika, że należy wykonać wykop na głębokość do 1,0 m.

Pytanie nr 6.

Prosimy o zmianę podstawy wyceny w poz. 19 etap I, poz. 19 etap II oraz poz. 19 etap III ponieważ podana podstawa KNR 2-01 0704- 0303 dot. zasypania wykopu o głębokości do 0,8 m. Natomiast z opisu pozycji wynika, że należy zasypać wykop o głębokości do 1,0 m.

Pytanie nr 7.

Prosimy o dopisanie „analogii” do poz. 32 i 49 etap I, poz. 32 i 49 etap II oraz poz. 39 etap III, aby można było dokonać zmian w materiałach do danych pozycji.

Odpowiedź  na pytania nr 2-7.

Etap 1.

poz. 69 i 75, KNR 2-31, tabela 1104-02,

poz. 12, KNR 2-31, tabela 0815-01,

poz. 18, KNR 2-01, tabela 0701-0303,

poz. 19, KNR 2-01, tabela 0704-0304,

poz. 32, uwzględnić r-g (lp. 01 i 02), rury PCW Ø 200/5,9 mm (lp. 20),

samochód skrzyniowy 5t (lp. 70).

poz. 49, analogicznie do poz. 50 krawężniki bet. 15x30 cm.

Etap 2.

poz. 69 i 75, KNR 2-31, tabela 1104-02,

poz. 18, KNR 2-01, tabela 0701-0303,

poz. 19, KNR 2-01, tabela 0704-0304,

poz. 32, uwzględnić r-g (lp. 01 i 02), rury PCW Ø 200/5,9 mm (lp. 20),

samochód skrzyniowy 5t (lp. 70).

poz. 49, analogicznie do poz. 50 krawężniki bet. 15x30 cm.

Etap 3.

poz. 59 i 65, KNR 2-31, tabela 1104-02,

poz. 12, KNR 2-31, tabela 0815-01,

poz. 18, KNR 2-01, tabela 0701-0303,

poz. 19, KNR 2-01, tabela 0704-0304,

poz. 39, analogicznie do poz. 40 krawężniki bet. 15x30 cm.

Pytanie nr 8.

Zgodnie z zapisem w SIWZ rozdział 6 pkt.1 str. 4 do oferty należy załączyć” Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia ( wg odpowiedniego załącznika nr 6 lub 7 ). Natomiast załączone do SIWZ załączniki dot. odpowiednio nr 6 – wykaz osób, nr 7 – wykaz robót budowlanych. Prosimy o weryfikację numeracji załączników oraz zapisów w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Wykonawca ma obowiązek złożenia oświadczeń, których treść w załącznikach od nr 2 – 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  przedstawił Zamawiający. Wykonawca jest związany treścią tych oświadczeń, a nie numeracją nadaną przez Zamawiającego. W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wystąpiły oczywiste omyłki pisarskie dotyczące numeracji poszczególnych załączników co potwierdza zarówno treść tych załączników jaki i  końcowa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia gdzie wymieniono wszystkie  załączniki do specyfikacji wraz z prawidłowa numeracją.

I tak ;

1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu to załącznik nr 2,

2.oświadczenie składane  przez osoby fizyczne  o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy to załącznik nr 3,

3.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia to załącznik nr 4 ( osoby fizyczne ) lub 5,

( osoby prawne) .

Naczelnik Wydziału Organizacji i Zamówień Publicznych

Alicja Żebro