ZP/340/27/1033/2010                                                                      Świętochłowice, 20.10.2010 r.

Wykonawcy

Wyjaśnienia  treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w związku z pytaniami wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

Oświetlenie chodnika nad przykryciem rzeki Rawy pomiędzy ulicami

# Żołnierską i Szpitalną w Świętochłowicach – I etap

Pytanie – 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

- Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne czynniki atmosferyczne.

- Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.

- Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacją słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

- Walory estetyczne-gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna – słup otrzymuje kolor już na etapie produkcji (kolorowa masa), a nie poprzez dodatkowe wykończenie powierzchni np. malowaniem.

- Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Odpowiedź:

W rozdz. 3 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, 
tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ – w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w  SIWZ nazwą producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych jest on zobowiązany załączyć w ofercie:

- wykaz materiałów i urządzeń równoważnych oraz

- zgodę projektanta na zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych podanych w w/w wykazie.

Wzór Wykazu materiałów i urządzeń równoważnych – stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Nazwa biura Projektanta oraz adres i dane kontaktowe znajdują się w Dokumentacji technicznej tj. Projekt budowlano-wykonawczy:

Pracownia Projektowa SPECPROJEKT bis Alicja Nawrat

Ul. ks. Janusza Gałeczki 47/182, 41-500 Chorzów

Tel. 0/32  241-91-61, fax  0/32  241-91-61

Zespół projektowy: inż. Alicja Nawrat, Antoni Nawrat

Kierownik Referatu

Zamówień Publicznych

mgr Izabela Liber