„Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach w obrębie miasta Świętochłowice w zakresie prac ogrodniczych i utrzymania czystości”

Specyfikacja techniczna wykonania robót

Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               i odbioru robót związanych z naprawą i konserwacją  ławek parkowych oraz wymianą piasku w piaskownicach na terenach zieleni miejskiej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z naprawą i konserwacją ławek parkowych oraz wymianą piasku w piaskownicach na terenach zieleni miejskiej.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z wymaganiami ogólnymi oraz poleceniami Zamawiającego.

1.5. Sprzęt

Roboty związane z naprawą i konserwacją ławek parkowych oraz z wymianą piasku w piaskownicach mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

1.6. Transport

Materiały niezbędne do naprawy ławek parkowych powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w celu uniknięcia ich uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.

1.7. Wykonanie robót

1.7.1. Naprawa i konserwacja ławek parkowych

1. Remont ławek parkowych ( wymiana lub uzupełnienie desek średnio 2 deski w   sezonie).

2. Malowanie farbą olejną ławek parkowych ( w kolorze dobranym do istniejącego 1 raz w sezonie).

3. Mycie ławek parkowych (wraz z opłukaniem średnio 1 raz w sezonie).

1.7.2. Wymiana pisku w piaskownicach

1. Załadunek i wywóz piasku z piaskownic.

2. Zakup piasku.

3. Dowóz pisku środkami transportu.

4. Rozplantowanie piasku w piaskownicy warstwą 0,5 m (2 razy w sezonie).

1.8. Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

1.9. Obmiar robót

1.9.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru są:

- dla ławek -szt.

- dla piaskownic – m3

1.10. Odbiór robót

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania robót zgodnie z umową.

1.11. Podstawa płatności

Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych wraz z protokołami odbioru i kosztorysami powykonawczymi, wystawionymi przez Wykonawcę 5 dni po zakończeniu miesiąca.