Świętochłowice, 7.04.2011 r.

ZP. 271. 8. 154.2011

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska przyszkolnego przy Gimnazjum nr 4 w Świętochłowicach

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ,  Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie 1.

Proszę o podanie parametrów geowłókniny separacyjno- filtracyjnej stosowanej pod warstwą odsączającą z piasku.

Odpowiedź

Należy zastosować geowłókninę separacyjno-filtracyjną igłowaną o ciężarze objętościowym nie mniej niż 150 g/m2.

Pytanie 2.

Jakimi roślinami należy obsadzić gazony, proszę o podanie typu roślin oraz ich ilości, czy należy wypełnić gazony humusem?

Odpowiedź

Do obsadzenia gazonów kwiatowych należy zastosować rośliny typu:

- macierzanka piaskowa,

- rogownica kutnerowata,

- płomyk szydlasty.

Rośliny należy sadzić po 3 szt. jednego rodzaju na jednej półce gazonu, przemiennie.

Gazony wypełnić humusem.

Pytanie 3.

Proszę o podanie typu ławek i koszy do montażu (rysunek lub producent).

Odpowiedź

Konstrukcja ławek opisana jest w projekcie (str. 9):

- ławki wolnostojące, o konstrukcji stalowej rurowej z siedziskami drewnianymi, z oparciem;

- kosze na śmieci stalowe w podobnym stylu co ławki.

Pytanie 4.

Czy przebudowa muru oporowego polega na zastąpieniu go murem wys. 75 cm z gazonów?

Odpowiedź

Tak, przebudowa muru oporowego polega na zastąpieniu go murem wys. 75 cm z gazonów.

Pytanie 5.

Czy zgodnie z przedmiarem robót istniejący mur podlega całkowitej rozbiórce?

Odpowiedź

Istniejący murek oporowy podlega całkowitej rozbiórce.

Pytanie 6.

Ponieważ w projekcie jest odwołanie do rysunku ogrodzenia systemowego prosimy o uzupełnienie dokumentów przetargowych o rysunek, ponieważ dane z opisu technicznego są zbyt ogólne dla wyboru odpowiedniego ogrodzenia do wyceny, prosimy również o podanie kolorystyki ogrodzenia

Odpowiedź

Konstrukcja ogrodzenia panelowego jest opisana w projekcie (str. 13). W załączeniu przesyłamy przykładowy rysunek. Kolor ogrodzenia -zielony.

Pytanie 7.

Proszę o podanie kształtu kostki do wykonania schodów i nawierzchni.

Odpowiedź

Należy zastosować kostkę o kształcie prostokątnym 10x20 cm.

Pytanie 8.

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Zamawiający szczegółowo określił parametry nawierzchni poliuretanowej. Zapis taki ogranicza konkurencję, określa dokładnie jeden produkt oraz wyklucza inne produkty wysokiej jakości stosowane na obiektach sportowych w całym kraju.

W związku z powyższym proszę o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej innych producentów wykonanych w technologii natryskowej posiadające deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008 oraz PZH

Odpowiedź

Opisane parametry spełniają co najmniej trzy nawierzchnie typu natryskowego.

Pytanie 9.

Czy zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową o nieznacznie różniących się od wymaganego parametrze

- mrozoodporność (zmiana masy w %)- 0,68 +- 0,08%

Pozostałe parametry nawierzchni są wyższe od wymaganych. Nawierzchnia posiada Certyfikat IAAF, rekomendację techniczną ITB oraz pozostałe wymagane przepisami dokumenty.

Odpowiedź

Należy zastosować nawierzchnię o parametrach opisanych w dokumentacji technicznej.

Pytanie 10.

Zamawiający żąda referencji na co najmniej 2 roboty budowlane na przebudowie boiska o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z wykonaniem chodników, ogrodzenia, małej architektury oraz montażem sprzętu sportowego o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto każda.

Proszę o informację, czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku referencje na budowę kompleksów sportowych o następujących wartościach:

- 1.119.970,96 zł (boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o pow. 1860 m2 – 409.000,07 zł brutto; boisko wielofunkcyjne o pow. 1327 m2 – 308.623,25 zł brutto; zaplecze sanitarno- szatniowe wraz z ciągami komunikacyjnymi- 230.000,00 zł brutto; ogrodzenie wraz z oświetleniem- 1725.347,64 zł brutto)

- 701.916,00 zł (boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. 1860 m2- 521.916,00 zł brutto; boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o pow. 613,11 m2 – 180.000,00 zł brutto)

W przypadku pierwszej roboty jeżeli wskazane boisko wielofunkcyjne było wykonane z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej to Zamawiający uwzględni tą robotę. Natomiast w drugim przypadku Zamawiający nie uwzględni tej roboty

W załączeniu  Zamawiający przedkłada - Rysunek – wzór ogrodzenia

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Alicja Żebro