| I | WSTĘP |
| --- | --- |

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

rozbiórkowych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie :

| 1 | rozbiórkę betonowych opasek wzdłuż budynku |
| --- | --- |
| 2 | rozbiórkę płyt chodnikowych wzdłuż budynku |
| 3 | rozbiórkę okładziny z lastriko schodów zewnętrznych |

Rozbiórkę poszycia ścian zewnętrznych oraz płyt azbestowo-cementowych ujęto w odrębnej specyfikacji

| II | MATERIAŁY |
| --- | --- |

Przy wyżej wymienionych pracach rozbiórkowych nie występują materiały.

Nie przewiduje się odzysku materiałów.

| III | SPRZĘT |
| --- | --- |

- narzędzia murarskie i ciesielskie do rozbiórki ręcznej

- narzędzia murarskie i ciesielskie do rozbiórki mechanicznej

| IV | TRANSPORT |
| --- | --- |

Transport materiałów z rozbiórki właściwym  środkiem transportu w sposób chroniący przed utratą

stateczności.

| V | WYKONANIE ROBÓT |
| --- | --- |

Wykonując prace rozbiórkowe należy :

- zabezpieczyć i wygrodzić teren w pobliżu robót rozbiórkowych

- zabezpieczyć obszar rozbiórki przed dostępem osób postronnych

- teren rozbiórki oznakować znakami ostrzegawczymi

- zabezpieczyć znajdujące się w pobliżu urządzenia, obiekty, drzewa itp

- stale segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac rozbiórki

- pracowników wyposażyć w środki zabezpieczające - rękawice, buty z zabezpieczeniem palców,

okulary ochronne].

- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej

wykonania oraz przeszkolić w zakresie BHP

| VI | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
| --- | --- |

Kontrola polega na sprawdzeniu :

- zgodności prowadzenia robót z przepisami w tym BHP

- zgodności z założeniami przyjętymi w projekcie

- sposobu zabezpieczenia i oznakowania miejsca rozbiórki

| VII | OBMIAR ROBÓT |
| --- | --- |

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych prac, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiary należy przeprowadzić wg zasad obowiązujących dla robót zanikających.

Jednostki obmiary robót :

m2     - demontaż nawierzchni

m3   - rozbiórka warstw posadzkowych

- wywóz gruzu

| VIII | ODBIÓR ROBÓT |
| --- | --- |

Odbiór robót według zasad przyjętych dla robót zanikających.

| IX | PODSTAWA PŁATNOŚCI |
| --- | --- |

Cena wykonania robót obejmuje :

- wykonanie zaplanowanych robót rozbiórkowych

- koszty pracy sprzętu

- koszty transportu i składowania materiałów z rozbiórki

| X | PRZEPISY ZWIĄZANE |
| --- | --- |

| 1 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 [Dz.U. 2004 nr 198] zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zmieniającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. |
| --- | --- |
| 2 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 [Dz.U. 2003 nr 47] w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych |