Świętochłowice, 24.05.2011 r.

ZP. 271. 15. 371.2011

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  ;

wykonanie  boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej  przy Szkole Podstawowej nr 3

w Świętochłowicach wraz z wykonaniem oświetlenia boiska, małej architektury,  izolacji ścian piwnicznych zewnętrznych, kanalizacji deszczowej i  drenażu opaskowego budynku szkoły.

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ,  Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie 1.

W rozdziale 3 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

- rozebranie i wykonanie nowego śmietnika o konstrukcji stalowej z zadaszeniem

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym szkoły

- wykonanie nowych placyków szkolnych kostki brukowej wraz z podbudową

Przedmiar robót nie zawiera pozycji prosimy o weryfikację opisu bądź przedstawienia projektu i przedmiaru.

Odpowiedź

Kompletna dokumentacja techniczna została zamieszczona na stronie internetowej. Powyższe pozycje znajdują się w przedmiarze robót w tomie PT-teren przy SP3 w dokumencie „teren na zewnątrz – PRZEDM”.

Pytanie 2.

W rozdziale 5 - Warunki udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków w pkt. 2.1 wykonawca musi wykazać co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu placyków i parkingów o nawierzchni z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 450.000 zł brutto każda robota co odpowiada 3000 m2.

W przedmiotowym zadaniu brak takich ilości kostki więc wykazanie referencji o takich ilości wartościach jest nieuzasadnione. Prosimy o weryfikację pkt. 2.1 do realnych wartości zadania.

Odpowiedź

Zamawiający dokona w tym zakresie modyfikacji treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3.

W rozdziale 16 - istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

W załączonym wzorze umowy- zał. nr 8 § 1. pkt. 1 treść umowy nie jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Prosimy o weryfikację przedmiotu umowy ww. paragrafie.

Odpowiedź

Zamawiający w dniu 19.05.2011 umieścił na stronie internetowej bip.swietochlowice.pl wzór umowy dotyczący przedmiotowego postępowania.

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Alicja Żebro