Świętochłowice, 19.07.2011 r.

ZP. 271. 24.634.2011

wszyscy uczestnicy postępowania

ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie dachu części niskiej budynku Centrum Kultury Śląskiej przy   ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach”

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ,  Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.07.2011 dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie1.

# W udostępnionej przez Państwa dokumentacji techniczno - budowlanej w opisie danych technicznych pokrycia pianą PUR (str. 10) wymienione zostały miedzy innymi parametry dotyczące wytrzymałości piany na ściskanie i rozciąganie. Z naszego doświadczenia wynika, że dostępne na rynku dachowe piany natryskowe nie posiadają określonych przez Państwa w tym zakresie parametrów. prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do użycia pianę PUR o następujących parametrach:

| właściwości izolacyjne | wartość deklarowana w temp. 10ºC | 0,22 W/mK |
| --- | --- | --- |
|  | wartość obliczeniowa współczynnika | 0,22 W/mK |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej |  | µ 56 |
| Wytrzymałość na ściskanie |  | ≥ 350 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie |  | ≥ 400 kPa |
| Gęstość objętościowa |  | 55 ± 5 kg/m3 |

W przypadku braku akceptacji prosimy o podanie przykładowej nazwy handlowej materiału spełniającego wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W uzgodnieniu z projektantem Zamawiający dopuszcza zastosowanie  piany natryskowej PUR o następujących parametrach:

| właściwości izolacyjne | wartość deklarowana w temp. 10ºC | 0,023 W/mK |
| --- | --- | --- |
|  | wartość obliczeniowa współczynnika | 0,023 W/mK |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej |  | µ 56 |
| Wytrzymałość na ściskanie |  | ≥ 350 kPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie |  | ≥ 400 kPa |
| Gęstość objętościowa |  | 55 ± 5 kg/m3 |

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Alicja Żebro