Świętochłowice, 22.07.2011 r.

ZP. 271.24.671.2011

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Wymiana pokrycia

dachowego i ocieplenie dachu części niskiej budynku Centrum Kultury Śląskiej przy

ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach”

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ,  Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu  21.07.2011 dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie nr 1.

W Dokumentacji Techniczno- Budowlanej w opisie zakresu i technologii robót- Pokrycie dachu (str. 6) stwierdza się:

„Obróbki blacharskie projektuje się wykonać z blachy powlekanej grubości 0,88 mm w kolorze istniejącej blacharki.”

Prosimy o wyjaśnienie, czy podana grubość nie powinna wynosić 0,55 mm. Jest to typowa wartość dla tego typu zastosowań.

Zastosowanie blachy o grubości nie mniejszej niż proponowana w dokumentacji uniemożliwi wykonanie obróbek zgodnie ze sztuką (na rąbek stojący) oraz w sposób nieuzasadniony podniesie koszt prac.

Odpowiedź  na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy powlekanej o gr. 0,55 mm.

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Alicja Żebro