Świętochłowice, 18.07.2011 r.

ZP. 271. 26.620.2011

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa budynku przy ul. Czajora 3 w Świętochłowicach na żłobek.

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ,  Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu  14.07.2011 dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie nr 1.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie niezgodności między zestawieniem stolarki drzwiowej,

a przedmiarem, tj. w zestawieniu stolarki drzwiowej występują 2 szt. drzwi D5 o odporności ogniowej

El 30 i El 60, natomiast w przedmiarach przyjęto tylko drzwi El 30 w ilości 1 szt.

W zestawieniu występują drzwi D8 przesuwne w ilości 2 szt., natomiast obmiar przyjęto tylko dla

1  szt.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W przedmiarze robót pozycja nr 100 d.12 „drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone

kompletne (parametry wg dokumentacji) 1.0 * 2.1 - należy przyjąć obmiar dla 2 sztuk drzwi.

W przedmiarze robót pozycja nr 101 d.13 „drzwi stalowe przeciwpożarowe EI–30 szkolne

o powierzchni do 2 m2 <D5> 0.9 * 2.0 * 2 podano pożądaną ilość drzwi, tj. 2 sztuki. Sporządzając ofertę

należy przyjąć jedną  sztukę drzwi EI–30 oraz jedną sztukę drzwi EI–60.

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Alicja Żebro