Świętochłowice, 21.07.2011 r.

ZP. 271.26.662.2011

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Przebudowa budynku przy ul. Czajora 3 w Świętochłowicach na żłobek”.

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ,  Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu  18.07.2011 dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie nr 1.

W dokumentacji przetargowej na w/w przetarg na rys. 8 branży budowlanej zawarto opis „Pomieszczenia Nr. 0.01-0.03; 0.06; 0.07; sufit podwieszany z płyt Gkb na ruszcie systemowym lub modularnym typu ARMSTRONG…”., natomiast w przedmiarze w dziale 7. Sufity podwieszane w poz. 62 zostały dodane powierzchnie pomieszczeń 0.02, 0.03 oraz 0.06. Po dodaniu powierzchni pominiętych w przedmiarze lecz zawartych w opisie ( czyli 0.01 oraz 0.07) obmiar powinien być następujący: 33,97 m3 (obecnie w przedmiarze 15,05 m2).

Odpowiedź  na pytanie nr 1

Powyższe uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót. Aneks do przedmiaru zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2.

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej dostawy i montażu dźwigu towarowego. Czy dostawa i montaż dźwigu towarowego wchodzi w zakres oferty?

Odpowiedź  na pytanie nr 2

Powyższe uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót. Aneks do przedmiaru zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 3.

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej dostawy i montażu platformy dla osób niepełnosprawnych. Czy dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wchodzi w zakres oferty?

Odpowiedź  na pytanie nr 3

Tak, dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wchodzi w zakres oferty.

Pytanie 4.

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej likwidacji 2 garaży wykonanych w konstrukcji stalowej. Natomiast ujęte są one jako zakres projektowanych robót budowlanych. Czy likwidacja w/w garaży wchodzi w zakres prac? Jeśli tak proszę o dodanie pozycji.

Odpowiedź  na pytanie nr 4

Powyższe uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót. Aneks do przedmiaru zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 5.

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej zabezpieczenia folią w płynie wszystkich wewnętrznych ścian pomieszczeń nr  0.03; 0.06; -1.04; -1.05 przed wnikaniem wody. Wynika to z opisu na rysunkach nr 7 oraz 8 branży budowlanej.

Odpowiedź  na pytanie nr 5

Powyższe uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót. Aneks do przedmiaru zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 6.

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej demontażu ścian fundamentowych oraz ścianek z blachy trapezowej (tylnego wejścia do budynku) na szerokość około 100 cm. Proszę o dodanie pozycji.

Odpowiedź  na pytanie nr 6

Powyższe uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót. Aneks do przedmiaru zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 7.

Według dokumentacji przewiduje się obniżenie posadzki w piwnicach o 40 cm w celu uzyskania wysokości pomieszczeń. W przedmiarze występują jedynie pozycje dot. rozbiórki posadzki (20cm) oraz wykopanie ziemi wewnątrz budynku (20cm), co nie jest wystarczające, gdyż w punkcie 3. Posadzki opisu projektu grubość warstw (chudy beton, 2x papa, folia, styropian, folia, wylewka, płytki), które należy wykonać, to 34,4 cm. W sumie według obecnego stanu wynika, że

2,10 m- obecna wysokość pomieszczeń w piwnicach

+ 0,40 m- usunięcie posadzek i gruntu (po 20 cm- według przedmiaru)

- 0,344 m- grubość projektowanych warstw (chudy beton, 2x papa, folia, styropian, folia,

wylewka, płytki)

2,16 m- wysokość pomieszczeń w piwnicach według obecnych kalkulacji w przedmiarze.

Proszę o dodanie krotności do pozycji 31 przedmiaru budowlanego lub zmianę obmiaru w/w pozycji.

Odpowiedź  na pytanie nr 7

Powyższe uwzględniono w dodatkowym przedmiarze robót. Aneks do przedmiaru zamieszczamy na stronie

internetowej Zamawiającego .

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Alicja Żebro