Świętochłowice, 19.07.2011 r.

ZP. 271. 29.635.2011

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Adaptacja pomieszczeń w

budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Harcerskiej 6 w Świętochłowicach na

Klub Dziecięcy nr 1”.

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ,  Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu  13.07.2011 dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie nr 1.

W dokumentacji przetargowej ściągniętej ze strony Zamawiającego nie można znaleźć rysunków dla zadania „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 3 na potrzeby Klubu Dziecięcego nr 1”         ponieważ załączone są dokumenty dla zadania „Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 13 na potrzeby Klubu Dziecięcego nr 2”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający umieścił właściwą dokumentację przetargową na stronie internetowej www.bip.swietochlowice.pl  dnia 13.07.2011r.

Pytanie nr 2.

W książce przedmiarów KD1 w poz. 40- kalkulacja własna- koszt robót związanych z przebudową

wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej- Co ma zostać zawarte w wycenie tej pozycji

kosztorysowej? Proszę uściślić jaki zakres prac wchodzi w w/w pozycję kosztorysową.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W pozycji 40- kalkulacja własna- koszt robót związanych z przebudową wewnętrznej instalacji

wodno- kanalizacyjnej - wycenić należy komplet robót związanych z dostosowaniem istniejącej

instalacji wod – kan do projektowanego rozmieszczenia armatury sanitarnej. W pozycji tej wycenić

należy komplet robót wraz z materiałem oraz wszelkie roboty towarzyszące tj. wykonanie bruzd,

przekucia, zamurowania, zatynkowania, włączenia nowych odcinków instalacji z instalacją

funkcjonującą. Kalkulacją należy objąć roboty tylko w pomieszczeniach Klubu Dziecięcego.

Pytanie nr 3.

W książce przedmiarów KD1 w poz. 48- kalkulacja własna- koszt robót związanych z przebudową

wewnętrznej instalacji elektrycznej- Co ma zostać zawarte w wycenie tej pozycji kosztorysowej?

Proszę uściślić jaki zakres prac wchodzi w w/w pozycję kosztorysową.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W poz. 48- kalkulacja własna- koszt robót związanych z przebudową wewnętrznej instalacji

elektrycznej - wycenić należy komplet robót związanych z dostosowaniem istniejącej instalacji

elektrycznej do projektowanego rozmieszczenia osprzętu elektrycznego – lampy, oprawy, gniazda i

włączniki oświetlenia. W pozycji wycenić należy komplet robót wraz z materiałem oraz wszelkie

roboty towarzyszące tj. wykonanie bruzd, przekucia, zamurowania, zatynkowania, włączenia nowych

odcinków instalacji z instalacją funkcjonującą. Kalkulacja należy objąć roboty tylko w

pomieszczeniach Klubu Dziecięcego.

Pytanie nr 4.

W książce przedmiarów KD1 w poz. 51- kalkulacja własna- całkowity koszt wykonania podjazdu dla

wózków dziecięcych- proszę o udostępnienie projektu (rysunku, koncepcji) dla podjazdu wózków

dziecięcych.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Podjazd należy wykonać zgodnie z rysunkiem rzutu parteru (rysunek znajduje się w projekcie) –

rysunek określa parametry podjazdu: długość, szerokość, kąt nachylenia. Nawierzchnię podjazdu

wykonać z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. ułożonej na piasku, na warstwie podbudowy z tłucznia

kamiennego gr. śr 50 cm. Dla wykonania tych robót należy rozebrać istniejący fragment chodnika,

wykonać korytowanie na głębokości ok. 30 cm. Różnice poziomu z terenem zniwelować skarpą 1:1

wykończoną humusem gr. 10 – 15 cm. Wykończenia – obramowania kostki wykonać z obrzeża

betonowego gr 6 cm ułożonego na betonie. Na podjeździe wykonać należy balustradę z rur stalowych

np. Ø50 malowanych proszkowo w kolorach szarym lub brązowym. Słupki balustrad kotwić w

fundamentach betonowych 30 x 30 x 100. W kalkulacji należy wycenić komplet robót wraz z

materiałem oraz wszelkie roboty towarzyszące.

Pytanie nr 5.

Czy wyposażenie (np. szatni w ławeczki oraz szafki ubraniowe) wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Nasze zamówienie nie obejmuje wyposażenia w meble. W ofercie należy wycenić roboty budowlane,

remontowe wraz z armatura sanitarną i osprzętem instalacyjnym.

Pytanie nr 6.

Co należy rozumieć przez zapis: „Instalacja centralnego ogrzewania. Dla prawidłowej pracy obiektu w

pomieszczeniach wymagana jest temperatura min. 20 st. C…” Czy zakłada się wymianę grzejników?

Jeśli nie, to jaki zakres prac należy rozumieć przez wasz zapis?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Projekt nie zakłada wymiany grzejników ani regulacji instalacji c.o. Powyższy zapis jest jedynie

informacją dla Inwestora i Użytkownika.

Pytanie nr 7.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w zakres wyceny będzie należało również wyposażenie Klub

Dziecięcego, tj. szafki ubraniowe oraz ławeczki, regały na nocniki, zlewy do mycia nocników, ponieważ opis

techniczny zawiera te elementy, natomiast w przedmiarach brak tych elementów. Jeżeli tak to prosimy o

określenie konkretnych kolorów, wymiarów, ponieważ ma to znaczący wpływ na cenę.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Nasze zamówienie nie obejmuje wyposażenia w meble. W ofercie należy wycenić roboty budowlane,

remontowe wraz z armatura sanitarną i osprzętem instalacyjnym.

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Alicja Żebro