Świętochłowice, 18.07.2011 r.

ZP. 271. 23.619.2011

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Jodłowej  w Świętochłowicach wraz z oświetleniem.

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ,  Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu  14.07.2011 dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy Zamawiający

dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy

oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowych. Ewentualne

zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści

wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Produkcją słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z

kompozytów wzmacniających włóknem szklanych  - wymagania”.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza słupy oświetleniowe z kompozytów polimerowych wzmacnianych

włóknem węglowym .

Naczelnik Wydziału Administracyjnego

Alicja Żebro