Świętochłowice 2.03.2012 r.

ZP.U. 271.5.95.2012

wszyscy uczestnicy postępowania

ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kapitalny dachu Domu Sportu w  Świętochłowicach przy ul. Wallisa 1

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą” Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie 1

Poz. 1 dotyczy rozebrania dachówki zakładkowej. Na chwilę obecną budynek pokryty jest dachówką

karpiówką wobec powyższego rozumiemy, iż pozycje przyjęto przez analogię i rozbiórce  podlega dachówka karpiówka.

Odpowiedź

Tak rozbiórce podlega dachówka karpiówka i należy przyjąć do wyceny poz. tak jak w przedmiarze  tj. TZKNBK  VI 134.

Pytanie 2

Poz. 9  dotyczy pokrycia dachu dachówką marsylką. Proszę o uściślenie czy dach należy pokryć dachówką marsylką, czy też powyższą pozycję należy potraktować jako analogiczną  a dach pokryć nową dachówką karpiówką (podobnie jak budynek sąsiedni tj. Wallisa 3).

Odpowiedź

Dach będzie  pokryty dachówką ceramiczną zakładkową.

Pytanie  3

Poz. 10 prosimy o podanie grubości warstwy wełny mineralnej przewidzianej do ułożenia oraz uściślenie gdzie ma być ułożona:- w przestrzeni pomiędzy krokwiami czy ewentualnie na stropie ostatniej kondygnacji.

Odpowiedź

Przewidziana grubość wełny mineralnej wynosi 15cm (jest ujęte w specyfikacji) i ułożona będzie pomiędzy krokwiami.

Pytanie  4

Poz. 14 dotyczy montażu okien połaciowych prosimy o podanie wymiarów i typu okna.

Odpowiedź-

Należy  przyjąć do wyceny obmiar 8,5m2 jak w przedmiarze.

Pytanie 5

Proszę o wyjaśnienie czy w ramach remontu przewidziano również wymianę dachówki karpiówki na stromych fragmentach dach mansardowego (zabudowana obecnie dachówka wygląda na świeżo wymienioną)

Odpowiedź

Przewidziana  jest wymiana dachówki karpiówki na całym dachu (również na fragmentach dachu  mansardowego ) na dachówkę zakładkową.

Pytanie  6

Proszę również o wyjaśnienie czy należy złożyć kosztorysy ofertowe jeśli tak to czy mają być one uproszczone,  czy  szczegółowe.

Ogłoszenie o zamówieniu w III.6 Inne dokumenty brak jest informacji na ten temat.

Odpowiedź

Zarówno w treści ogłoszenia o zamówieniu pkt III 6 „ Inne dokumenty „ pkt 7  jak i w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  Rozdział 10 „Opis sposobu przygotowania oferty „  pkt 7,  Zamawiający

wskazał, że do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony metoda szczegółową.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Alicja Żebro