Świętochłowice 8.03.2012 r.

ZP.U. 271.5. ................2012

wszyscy uczestnicy postępowania

ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kapitalny dachu Domu Sportu w  Świętochłowicach przy ul. Wallisa 1

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą” Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .  Jednocześnie Zamawiający informuje,  że pytania wpłynęły do Zamawiającego po upływie ustawowego terminu na składanie zapytań. Termin zadawania pytań, które nie mogą pozostać bez odpowiedzi, kończy się w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pytanie  –  1.

SIWZ w punkcie 3 informuje o założeniu folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej. Przedmiar robót w pozycji 7 zakłada montaż folii paroprzepuszczalnej krotność – 2. Czy w tej pozycji zawarte jest założenie folii paroprzepuszczalne i paroszczelnej?.

Odpowiedź –

Tak w tej poz. zawarte jest założenie folii paroprzepuszczalnej i paroszczelnej.

Pytanie -   2.

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 2.03.2012 oraz przedmiarem robót w pozycji 9, dach ma zostać pokryty dachówką ceramiczną Marsylką. Proszę zamawiającego o sprecyzowani koloru i powłoki dachówki Marsylki która ma stanowić nowe pokrycie dachu.

Odpowiedź –

Proszę przyjąć do wyceny dachówkę ceramiczną zakładkową w kolorze czerwonym.

Pytanie – 3.

Proszę zamawiającego o sprecyzowanie z jakiego materiału mają zostać wykonane rynny dachowe i rury spustowe, z blachy powlekanej czy z PCV? Ponadto proszę zamawiającego o sprecyzowanie koloru nowego orynnowania. .

Odpowiedź –

W SIWZ oraz przedmiarze jest podane że rynny i rury spustowe będą wykonane z PCV, w kolorze brązowym.

Pytanie  - 4

Proszę zamawiającego o potwierdzenie, iż na poddaszu należy wykonać tylko izolację z wełny mineralnej gr. 15 [cm] ułożonej między krokwiami i zamontować folię paroszczelną.

Odpowiedź-

Tak potwierdzamy wykonanie izolacji z wełny mineralnej gr. 15cm pomiędzy krokwiami  oraz zamontowanie folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej.

Pytanie -  5.

SIWZ w punkcie 3 informuję o wykonaniu nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Przedmiar robót w pozycji 13 zakłada wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej. Proszę zamawiającego o precyzowanie jakiej blachy należy użyć na wykonanie obróbek blacharskich oraz o podanie jej grubości.

Odpowiedź –

Proszę przyjąć do wyceny obróbek blacharskich, blachę stalową ocynkowaną  powlekaną  gr 0,50-0,55mm

Pytanie -  6

Proszę zamawiającego o sprecyzowanie pozycji 14 przedmiaru robót. Jakie okna należy zamontować i o jakich wymiarach. Odpowiedź z dnia 2.03.2012 nie precyzuje wymiarów i typu okna a jedynie potwierdza powierzchnię przedmiaru tj. 8,5 [m2].

Odpowiedź –

Okna dachowe są drewniane, nietypowe  i w chwili obecnej niema dostępu do nich, dlatego do wyceny należy  przyjąć obmiar - 8,5m2.

Pytanie – 7

Czy instalacja odgromowa ma być wykonana z elementów ocynkowanych?

Odpowiedź –

Tak, instalacja odgromowa ma być wykonana z elementów ocynkowanych

Pytanie – 8

Czy płotki przeciwśniegowe mają zostać zamontowane w kolorze takim samy jak dachówka?

Odpowiedź –

Przyjmujemy, że plotki przeciwśniegowe będą z blachy ocynkowanej bez malowania.

Pytanie – 9

SIWZ w punkcie 3 zakłada wykonanie daszków ochronny wokół budynku. Proszę zamawiającego o potwierdzenie że zapis te dotyczy pozycji 26 przedmiaru robót, i należy prze to rozumieć wykonanie zabezpieczeń przejść chodników przylegających do budynku na czas wykonania wymiany pokrycia dachowego.

Odpowiedź –

Tak potwierdzamy że zapis  w  pozycji 26 przedmiaru robót, dotyczy wykonania zabezpieczeń przejść chodników przylegających do budynku na czas wykonania wymiany pokrycia dachowego.

Pytanie – 10

Proszę zamawiającego o załączenie do dokumentacji przetargowej projektu budowlanego oraz rysunków dachu. Jest to niezbędne do przygotowania prawidłowej wyceny robót.

Odpowiedź –

Do wykonania remontu dachu nie jest konieczny projekt i nie jest on potrzebny do  wyceny oferty.

W załączeniu - zdjęcia dachu.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Alicja Żebro