ZPU.271.27. ........2012 Świętochłowice, 04.07.2012 r.

 **wszyscy uczestnicy postępowania**

 **ubiegający się o udzielenie zamówienia**

 **publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54a (siedziba Straży Miejskiej) w Świętochłowicach.

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą” Zamawiający przedkłada odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie**

Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące specyfikacji technicznej wykonania robót elektrycznych. W wspomnianej specyfikacji jest zapis o wymianie tablicy TR1 w miejscu wskazanym na rys. 2 schemat rys.11 tych pozycji nie ma w przedmiarze ani zestawieniu materiałów. Pytanie nasze brzmi ,czy wymiana powinna być zrobiona i zapisana w przedmiarze i zastawieniu , albo czy powinna zostać wykreślona ze specyfikacji robót.

**Odpowiedź**

Wskazana w pytaniu tablica TR1 podlega wymianie jak napisano w specyfikacji , a jej montaż ujęto w przedmiarze robót poz. 112 i w zestawieniu materiałów poz. 16.

 Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 Alicja Żebro