ZPU. 271.40. 996.2012	                                                                     Świętochłowice,  24.10.2012 r.

wszyscy uczestnicy postępowania

ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowę placu zabaw na skwerze przy ul. Górniczej w Świętochłowicach

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedkłada wyjaśnia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Czy jest możliwość dojazdu ciężkim sprzętem do placu budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość dojazdu ciężkim sprzętem.

Pytanie 2

W dokumentach przetargowych istnieją rozbieżności co do grubości nawierzchni bezpiecznej. W specyfikacji technicznej wymagana jest nawierzchnia bezpieczna grubości 45-50mm, natomiast w przedmiarze robót jest wymagana nawierzchnia o grubości 50mm. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści nawierzchnię bezpieczną o grubości 45mm amortyzacji min 1,5m?

Odpowiedź :

Zgodnie z przedmiarem robót Zamawiający wymaga nawierzchni o grubości 50mm o amortyzacji min 1,5m.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udzielone  odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  przy czym z uwagi na zakres odpowiedzi, oraz termin ich udzielenia nie zachodzą przesłanki do przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia w związku z udzielonymi wyjaśnieniami   nie ulegnie zmianie.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Alicja Żebro