Świętochłowice, 21.03.2013 r.

ZPU.271.6.199.2013

wszyscy uczestnicy postępowania

ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rewitalizacja terenu „ Placu Słowiańskiego” w Świętochłowicach.

Działając w trybie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.                 z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1.

Przedmiar robót poz. 1.1019 i poz. 1.020 – dotyczy opraw – prosimy o przesłanie kart katalogowych. Brak danych do prawidłowej wyceny i realizacji.

Odpowiedź.

Karty katalogowe w załączeniu.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, iż otwory dla posadowienia opraw uwzględnionych w opisie technicznym i przedmiarze robót, zostaną wykonane przez wykonawcę małej architektury.

Odpowiedź.

Otwory pod oprawy oświetleniowe będą wykonane przez branże budowlane w porozumieniu z branżą elektryczną.

Pytanie 3.

Prosimy o jednoznaczne określenie ile opraw jest objętych realizacją, ponieważ SIWZ pkt. 16 i 17 oraz projekt umowy poz.& 1 poz.16 i poz. 17-32 szt., natomiast w przedmiarze 36 szt. A zatem ile opraw należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź.

Dokładna ilość opraw oświetleniowych na podstawie projektu elektrycznego.

Pytanie 4.

Brak w przedmiarze pozycji związanej z wywozem nadmiaru ziemi, kosztami utylizacji. Prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej z określeniem odległości odwozu, jak również wskazanie w której pozycji należy uwzględnić koszty utylizacji.

Odpowiedź.

Wywóz nadmiaru ziemi w ilości 6,6m3 należy wycenić wg pozycji KNR 4-01/108/3 wywóz nadmiaru ziemi sam. skrzyniowym grunt kat. IV do 1km, oraz KNR 4-01/108/4 j.w lecz za każdy następny km. Miejsce a co za tym idzie odległość należy uzgodnić z Inwestorem.

Koszty utylizacji należy wycenić jak oddzielną pozycję wg własnej kalkulacji wykonawcy.

Pytanie 5.

Przedmiar robót poz. 1.003 – nie powinna być z krotnością 2.

Odpowiedź.

Ponieważ kable są układane na całej długości w rurach ochronnych przyjęto tylko podsypkę pod rurami.

Pytanie 6.

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w poz. 1.018 uwzględniono zasypanie wykopu gruntem kategorii III, skoro wykopy należy wykonać w IV. Wnosimy o zmianę podstawy wyceny.

Odpowiedź.

W  przedmiarze nastąpiła pomyłka należy przyjąć kat. gruntu IV.

Pytanie 7.

Brak w przedmiarze pozycji związanej z ułożeniem i podłączeniem bednarki. Prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej.

Odpowiedź.

W PW nie wydano żadnej bednarki ocynkowanej, założono iż istniejący słup oświetleniowy do którego jest przyłączona instalacja oświetleniowa jest uziemiony.

Pytanie 8.

PW opis techniczny pkt.1.6.2 – brak zakresu prac w przedmiarze, prosimy o wyjaśnienie 
i ewentualne uzupełnienie przedmiaru z podaniem podstawy wyceny ilości obmiarowej

Odpowiedź.

Prosimy o uszczegółowienie pytania, wytyczne do wykonania są zawarte w całym opisie do projektu nie tylko w przytoczonym punkcie.

Pytanie 9.

Prosimy o zamieszczenie schematów elektrycznych tras kablowych z określeniem długości i przekrojów kabli. Powyższe warunkuje sprawdzenie czy przedmiar koresponduje z PW – zakresem do realizacji.

Odpowiedź.

Przekazane rysunki projektowe zostały wydrukowane w skali, z tych rysunków możliwe jest wykonanie pomiarów sprawdzających celem weryfikowania kosztorysu, możliwe jest również wprowadzenie własnych wielkości pomiarowych.

Pytanie 10.

Prosimy o zamieszczenie karty katalogowej studni SK-1.

Odpowiedź.

Zastosowana studnia kablowa SK-1 jest typowym produktem stosowanym do budowy kanalizacji kablowych, wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami. Nie załączono karty katalogowej aby nie preferować określonego producenta. Wyszukiwarka internetowa prezentuje bardzo długa listę dostępnych producentów.

Pytanie 11.

PW opis techniczny pkt. 1.6.3 – brak zakresu prac w przedmiarze, prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowych.

Odpowiedź.

Prosimy o uszczegółowienie pytania, wytyczne do wykonania są zawarte w całym opisie do projektu nie tylko w przytoczonym punkcie.

Pytanie 12.

Brak w przedmiarze pozycji związanych z operatem geodezyjnym oraz dopuszczeniami do prac przez TAURON. Prosimy o uzupełnienie z podaniem opisu i ilości obmiarowej.

Odpowiedź.

W przedmiarze należy ująć pozycję koszty obsługi geodezyjnej i wykonanie dokumentacji powykonawczej  kpl.1 wg wyceny własnej wykonawcy. Koszty wyłączenia i dopuszczenia przez Tauron należy rozliczyć  wg rachunków.

Pytanie 13.

Prosimy o wyrażenie zgody  na zmianę sposobu rozliczenia inwestycji & 6 pkt.5 projektu umowy, na rozliczenie fakturami przejściowymi do wysokości 80%, a pozostałe 20% płatne po odbiorze końcowym.

Odpowiedź.

Inwestor nie wyraża zgody na zmianę systemu rozliczenia inwestycji wskazanego w projekcie umowy.

Pytanie 14.

Prosimy o wyjaśnienie, jak zostaną rozliczone prace które nie są możliwe do oszacowania pomimo zachowania wszelkiej staranności przez Wykonawcę na etapie przetargu.

Odpowiedź.

Ze względu na prowadzony system ryczałtowy – prace niemożliwe do oszacowania – nie będą rozliczane.

Pytanie 15.

Po wykonaniu wizji w terenie proszę o wyjaśnienie kwestii wyceny pozycji nr 31 przedmiaru: „Nawierzchnie  z kostki granitowej szarej o wymiarach 10x10 do 12x12 cm na podsypce cementowo – piaskowej „KOSTKA GRANITOWA Z ODZYSKU”

W ogólnej Charakterystyce Obiektu i Robót pkt. 2 oraz w Stwor ST 0 pkt. 1.3, SST 3 pkt. 1,3 oraz  pkt. 2 Materiały, znajdują się zapisy o wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej z odzysku.

W terenie nie ma kostki granitowej, czy zatem do wyceny należy przyjąć wykonanie nawierzchni z kostki granitowej nowej czy też zgodnie z w/w zapisami z odzysku czyli bez kosztów związanych z zakupem nowej kostki granitowej?

Odpowiedź.

Należy przyjąć wykonanie nawierzchni z kostki granitowej z odzysku bez kosztów związanych z zakupem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią  integralną część specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  przy czym z uwagi na ich zakres, charakter nie ma konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

w/z Przewodniczącej Komisji Przetargowej

Beata Grzelec - Spetruk