załącznik nr 3

FORMULARZ  cenowy dla poniższych usług/ robót z uwzględnieniem wywozu 
i składowania odpadów.

| l.p. | Rodzaj usługi/ roboty | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Szacunkowe ilości* | Kwota całkowita netto kol. 4 x 5 | Kwota całkowita brutto kol. 6 + VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Czyszczenie wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem | 1 szt. |  | 5000 |  |  |
| 2 | Czyszczenie separatorów | 1 szt. |  | 20 |  |  |
| 3 | Czyszczenie odwodnień liniowych 0,2 x 0,3 m | 1 mb |  | 1500 |  |  |
| 4 | Mechaniczne lub ręczne czyszczenie kanału deszczowego dla średnic 150-350 mm/dla każdego zamulenia / należy również uwzględnić ewentualny koszt czyszczenia studni kanalizacyjnych znajdujących się na kanale | 1 mb |  | 1000 |  |  |
| 5 | Mechaniczne lub ręczne czyszczenie kanału deszczowego dla średnic 400-600 mm/dla każdego zamulenia / należy również uwzględnić ewentualny koszt czyszczenia studni kanalizacyjnych znajdujących się na kanale | 1 mb |  | 1200 |  |  |
| 6 | Wymiana studni wpustu ulicznego fi 500 o gł. 1,0 m wraz z koniecznym odtworzeniem nawierzchni | 1 szt. |  | 15 |  |  |
| 7 | Remont(wymiana) odcinka kanału deszczowego fi 160 | 1 mb |  | 200 |  |  |
| 8a | Montaż /uzupełnienie skradzionej lub zniszczonej / pokrywy wpustu ulicznego - pokrywa betonowa | 1 szt. |  | 100 |  |  |
| 8b | Montaż /uzupełnienie skradzionej lub zniszczonej / pokrywy wpustu ulicznego - pokrywa żeliwna | 1 szt. |  | 120 |  |  |
| 9a | Montaż /uzupełnienie skradzionej lub zniszczonej / pokrywy studni rewizyjnej - pokrywa betonowa | 1 szt. |  | 100 |  |  |
| 9b | Montaż /uzupełnienie skradzionej lub zniszczonej / pokrywy studni rewizyjnej - pokrywa żeliwna | 1 szt. |  | 20 |  |  |
| 10 | Wykonanie teleinspekcji kanału deszczowego | 1 mb |  | 1000 |  |  |
| 11a | Montaż /uzupełnienie skradzionej lub zniszczonej / pokrywy odwodnienia liniowego ze stali ocynkowanej | 1 mb |  | 20 |  |  |
| 11b | Montaż /uzupełnienie skradzionej lub zniszczonej / pokrywy odwodnienia liniowego z żeliwa szarego | 1 mb |  | 20 |  |  |
| 12 | Pompowanie zalewisk | 1 m3 |  | 200 |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |

* UWAGA:

Wskazane  ilości w kolumnie 5  są  szacunkowe i zostały  podane przez Zamawiającego do obliczenia ceny ofertowej

W trakcie realizacji usług/robót wskazane ilości szacunkowe mogą  ulec zmianie.

Data: ………………………			………..……………………………………………..

Podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy