Świętochłowice, 22.05.2013 r.

ZPU.271.15.456.2013

wszyscy uczestnicy postępowania

ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z jej montażem w miejskich placówkach oświatowych oraz w budynkach użyteczności publicznej w Świętochłowicach

Działając w trybie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.                 z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Prosimy o sprecyzowanie które drzwi wchodzą w zakres wymiany w obiekcie OSiR „Skałka”, w zestawieniu stolarki drzwiowej jest znacznie więcej drzwi niż przewidziano do wymiany w załączonym przedmiarze, a załączona do SIWZ dokumentacja techniczna obejmuje znacznie większy zakres robót niż wyszczególniony w przedmiarze, przez co nie jesteśmy wstanie wywnioskować które drzwi podlegają wymianie a które nie.

Odpowiedź

W zakres wymiany wchodzą drzwi zewnętrzne, ujęte na rysunku  elewacji budynku .

Pytanie 2

W ST Zamawiający podaje, że w oknach na Sali gimnastycznej ZSiPP oraz w drzwiach na OSiR „Skałka”, należy przewidzieć szkło bezpieczne. Prosimy o wyjaśnienie czy szkło bezpieczne ma być obustronnie czy tylko od wewnątrz pomieszczenia (jednostronnie).

Odpowiedź

Dla stolarki okiennej należy przewidzieć szkło bezpieczne z jednej strony tj. od strony wewnętrznej.

Dla stolarki drzwiowej należy przewidzieć szkło bezpieczne z obu stron.

Pytanie 3

W ST Zamawiający podaje, że wszystkie nowe okna mają być wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe, tymczasem w zestawieniu stolarki okiennej OSiR „Skałka” podane są ilości nawiewników jakie należy przewidzieć dla poszczególnych typów okien i z wykazu wynika, że nie są przewidziane dla wszystkich okien. W związku z czym prosimy o potwierdzenie, że wykazane w zestawieniu stolarki okiennej ilości nawiewników są prawidłowe.

Odpowiedź

Nawiewniki okienne należy przewidzieć we wszystkich oknach podlegających wymianie oraz w ilości nie mniejszej niż to wynika z zestawienia stolarki okiennej.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Alicja Żebro