ZPU.271.34.712.2013                                                                         Świętochłowice 2.08.2013r.

wszyscy uczestnicy postępowania

ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Obsługę komunikacyjną  terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ w rejonie stawu Marcin w Świętochłowicach

Na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedkładam odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 31.07.2013

Pytanie 1

Przedmiar robót poz. 1.3 – dotyczy montażu wysięgników w ilości 16 szt. czy nie powinno być 20 szt. jak wynika to w PW rys. O-02 i O-0

Odpowiedź

Ma być montaż 16 wysięgników:

- 14 – wysięgniki jednoramienne

- 1 – wysięgnik dwuramienny

- 1 wysięgnik czteroramienny

Suma daje 16 – a na wysięgnikach należy zamontować 20 opraw

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie czy przyjęta moc opraw w projekcie jest mocą po redukcji czy przed.

Odpowiedź

Moc podana jest przed redukcją (znamionowa moc lampy), do wyceny należy przyjąć lampy z układem redukcji.

Pytanie 3

PW – opis techniczny pkt. 8 –zestawienie materiałów lp. 16, prosimy o wyjaśnienie, w przedmiarze uwzględnione tylko 252,0m zgodnie lp. 7 omawianego zestawienia materiałowego.

Odpowiedź

Należy przyjąć wartość podaną w przedmiarze.

Pytanie 4

Brak w przedmiarze pozycji związanej z wykonaniem komór przewiertowych, prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowej.

Odpowiedź

Należy przyjąć pozycje:

Komora odbiorcza -KNR 201/215/4 – wykopy na odkład - 2m3

-KNR 201/230/2 – zasypywanie wykopów - 2m3

Ze względu na różnicę terenu przewiert wykonać z podnóża skarpy.

Pytanie 5.

Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiaru należy uwzględnić koszty utylizacji nadmiaru ziemi.

Odpowiedź

Należy nie ujmować pozycji 2.12 (KNR 4-010108-06) oraz 2.13 (KNR 4-010108-06), pozycja 2.9.( KNR 2-010704-03) uwzględnia rozplantowanie ziemi.

Pytanie 6.

Brak w przedmiarze pozycji związanej z dopuszczeniem do prac przez TAURON – wpięcie projektowego obwodu oświetleniowego do istniejącej szafki oświetleniowej Nr Sw131. Prosimy o uzupełnienie z podaniem opisu i ilości obmiarowej.

Odpowiedź

Szafa jest własnością Zamawiającego projektowany obwód oświetleniowy jest instalacją zalicznikową, więc nie wymaga dopuszczenia do prac przez TAURON.

Pytanie 7.

Brak w przedmiarze pozycji związanej z kosztami wytyczenia trasy oświetleniowej przez służby geodezyjne. Prosimy o uzupełnienie z podaniem opisu i ilości obmiarowej

Odpowiedź

Tyczenie tras dla kabli oświetleniowych należy uwzględnić w kosztach obsługi geodezyjnej całej budowy jako koszty ogólne.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Alicja Żebro