Świętochłowice 3.12.2013r.

ZPU. 271.51.1233.2013

wszyscy uczestnicy postępowania

ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulicy Kubiny                                       w Świętochłowicach

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie  art.38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2013 r., poz. 907, z póżn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiar „Świętochłowice – przebudowa chodników w ciągu ul. Bytomskiej, ul. Dworcowej i ul. Szkolnej ( drogi powiatowe )”

Pytanie 1.

Czy w poz. 1.4 obmiar nie powinien wynosić 6,87 m2, a krotność -7, ponieważ z obecnego zapisu wynika, że obmiar w rezultacie wynosi 0m2?

Odpowiedź

Przedmiar wynosi -6,97 m².

Pytanie 2.

Czy w poz. 1.10 obmiar nie powinien wynosić 0,97m2, a krotność -7, ponieważ z obecnego zapisu wynika, że w rezultacie wynosi 0m2?

Odpowiedź

Przedmiar wynosi -0,97 m².

Pytanie 3.

Czy w poz. 1.23 obmiar nie powinien wynosić 3,2m2, a krotność -7, ponieważ z obecnego zapisu wynika, że w rezultacie wynosi 0m2?

Odpowiedź

Przedmiar wynosi -3,2 m².

Pytanie 4.

W poz. 2.3 podano, iż należy wykonać koryto na głębokość 55 cm, a w poz. 2.4 przyjęto dodatek za 40 cm głębokości. Czy dodatek nie powinien wynosić za 35 cm głębokości?

Odpowiedź

Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 5.

W poz. 2.7 podano, iż należy wykonać koryto na głębokość 42 cm, a w poz. 2.8 przyjęto dodatek za 17 cm głębokości. Czy dodatek nie powinien wynosić za 22 cm głębokości?

Odpowiedź

Zapis pozostaje bez zmian

Pytanie 6.

W poz. 2.9 podano, iż należy wykonać koryto na głębokość 32 cm, a w poz. 2.10 przyjęto dodatek za 7 cm głębokości. Czy dodatek nie powinien wynosić za 12 cm głębokości?

Odpowiedź

Zapis pozostaje bez zmian

Pytanie 7.

W poz. 2.11 podano, iż należy wykonać koryto na głębokość 32 cm, a w poz. 2.12 przyjęto dodatek za 7 cm głębokości. Czy dodatek nie powinien wynosić za 12 cm głębokości?

Odpowiedź

Zapis pozostaje bez zmian

Pytanie 8.

Czy w poz. 2.18 obmiar nie powinien wynosić 488,77 m2 ?

Odpowiedź

Należy przyjąć 488,77m2.

Pytanie 9.

W poz. 2.43 podano, iż należy wykonać podbudowę na gr. 20 cm, a w poz. 2.44 przyjęto dodatek za 12 cm gr. Czy dodatek nie powinien wynosić za 5cm gr.?

Odpowiedź

Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 10.

We wszystkich pozycjach w przedmiarze:

- Świętochłowice – przebudowa chodników w ciągu ul. Bytomskiej, ul. Dworcowej i ul. Szkolnej (  drogi powiatowe)

- Świętochłowice – przebudowa chodników w ciągu i ul. Szkolnej ( droga gminna)

- Świętochłowice – ul. Kubiny,

Które dotyczą dodatków za głębokość, grubość czy odległość nie została jasno i czytelnie podana krotność. Prosimy o precyzyjne podanie krotności, tak aby każdy z Wykonawców przyjął do wyceny ten sam przelicznik.

Odpowiedź

Oferent ma do dyspozycji dokumentację budowlaną zawierającą m.in. przekroje konstrukcyjne nawierzchni: chodników, parkingu, wjazdów oraz opis techniczny będący uzupełnieniem rysunków. Na podstawie tych informacji wycenia pozycję.

Zamawiający pozostawia zapisy w przedmiarach bez zmian.

Przedmiar „Świętochłowice – przebudowa chodników w ciągu i ul. Szkolnej (droga gminna)”

Pytanie 11.

Czy w poz. 1.3 obmiar nie powinien wynosić 1,6 m2, a krotność -7, ponieważ z obecnego zapisu wynika, że obmiar w rezultacie wynosi 0m2?

Odpowiedź

Przedmiar wynosi -1,6 m².

Pytanie 12.

Czy w poz. 1.15 współczynnik stosunku objętości do masy nie powinien wynosić 1,9?

Odpowiedź

Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 13.

W poz. 2.1 podano, iż należy wykonać koryto na głębokość 42 cm, a w poz. 2.2 przyjęto dodatek za 17 cm głębokości. Czy dodatek nie powinien wynosić za 22 cm głębokości?

Odpowiedź

Zapis pozostaje bez zmian. Została odliczona grubość nawierzchni wynoszącej 5 cm.

Pytanie 14.

W poz. 2.3 podano, iż należy wykonać koryto na głębokość 42 cm, a w poz. 2.4 przyjęto dodatek za 17 cm głębokości. Czy dodatek nie powinien wynosić za 22 cm głębokości?

Odpowiedź

Zapis pozostaje bez zmian. Została odliczona grubość nawierzchni wynoszącej 5 cm.

Pytanie 15.

Czy w poz. 2.14 obmiar nie powinien wynosić 263,84 m2 ?

Odpowiedź

Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 16.

Na jaką grubość należy wykonać podbudowę w poz. 2.32, ponieważ sama pozycja zakłada wykonanie podbudowy na 8 cm. W tej samej pozycji Zamawiający podaje docelową grubość na 15 cm, a następnie na 20 cm. Jeżeli podbudowę należy wykonać na 15 cm grubości to prosimy o poprawienie poz. 2.33 dotyczącą dodatku.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać podbudowę na dla grupy nośności G3 z tłucznia kamiennego gr. 20cm.  tj. poz. 2.32 gr. 8cm i poz. 2.33 dodatek za każdy cm tj. krotność 12 co razem daje 20 cm konstrukcji nawierzchni. Należy odnieść się do opisu technicznego.

Przedmiar „Utwardzenie placu przy ul. Kubiny w Świętochłowicach”

Pytanie 17.

Czy w poz. 1.11 obmiar nie powinien wynosić 0,4 m3 ?

Odpowiedź

Obmiar powinien wynosić  0,4 m3

Pytanie 18.

Poz. 2.3 zakłada krawężnik ścięty. Czy należy przyjąć krawężnik skośny czy najazdowy ?

Odpowiedź

Należy przyjąć krawężnik zwykły drogowy 15x30x 100 cm.

Przewodnicząca Komisji przetargowej

Alicja Żebro