SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 3

Analiza stanu budynków komunalnych w Świętochłowicach  w zakresie technicznym, prawnym wraz z dokumentacją fotograficzną:

1. Przedstawienie zakresu potrzeb remontowych i rekomendacji do sposobu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym.

a) Sugerowane zmiany postępowania Spółki z o.o. MPGL w zakresie przeprowadzania remontów pod względem ilościowym i jakościowym.

b) Określenie liczby, położenia, powierzchni oraz stanu technicznego pustostanów w budynkach gminnych.

c) Określenie kosztów remontu pustostanów celem osiągnięcia statusu lokali socjalnych, zgodnie                       z zapisami § 1 ust. 5 załącznika do uchwały Nr  XXIX/351/13 Rady Miejskiej  w Świętochłowicach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu  Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2013 - 2017

„5.  Lokal socjalny jest to lokal o obniżonej wartości użytkowej, nadający się do zamieszkania                         ze względu  na wyposażenie i stan techniczny. Przyjmuje się warunki, do spełnienia których będzie się dążyć, przy przydziale lokalu socjalnego :

1)  instalacja elektryczna z własnym pomiarem energii,

2)  woda nadająca się do celów domowych, dostępna w lokalu lub w promieniu do 30 m, licząc od drzwi wejściowych do lokalu,

3) w.c. indywidualne lub zbiorowe uwzględniające liczbę mieszkańców, w promieniu                            do 30 m., licząc jw.,

4) pomieszczenie mieszkalne powinno posiadać oświetlenie naturalne,

5) lokal jednoizbowy powinien posiadać warunki do bezpiecznej dla zdrowia wymiany powietrza,

6)  kratka wentylacyjna lub tzw. “lufcik” w oknie, w lokalach wieloizbowych - wentylacja kuchni,

7)  lokal wyposażony powinien być w stałe i bezpieczne źródło ciepła,

8)  do lokalu przynależne powinno być pomieszczenie gospodarcze służące jako skład opału,                            w przypadku opalania lokalu paliwem stałym,

9)  lokal wyposażony powinien być w urządzenie do podgrzewania posiłków.

2.Analiza prawna - sprawy własnościowe, rozpoznanie skali problemu, określenie kierunków porządkowania sytuacji prawnej nieruchomości.

a) Struktura własnościowa zasobów mieszkaniowych w Świętochłowicach.

b) Sugerowane zmiany własnościowe i sposób ich wprowadzania w życie w oparciu o przepisy prawne.

3. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej budynków wchodzących do gminnego zasobu mieszkaniowego, celem zobrazowania ich obecnego stanu technicznego.