Załącznik nr 2 do specyfikacji

Wykaz separatorów

|  | # Nazwa – symbol | Lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Separator nr 7 Super Pek NS 50 | Pod wiaduktem S.C.-0 po zachodniej stronie ul. Żołnierskiej jezdnia północna |
| 2. | Separator nr 8 Super Pek NS 30 | Pod wiaduktem S.C.-0 po zachodniej stronie ul. Żołnierskiej jezdnia południowa |
| 3. | Separator nr 9 Super Pek NS 25 | Poza pasem drogowym DTŚ jezdnia północna str. Północna obok przejścia podziemnego Sp-12 SKAŁKA |
| 4. | Separator nr 10 Super Pek NS 25 | Jezdnia północna między wiaduktami S-5, a S-3,4 pod skarpą zewnętrzną |
| 5. | Separator nr 11 Super Pek NS 65 | Jezdnia południowa przed wiaduktem S-3,4 skarpa południowa |
| 6. | Separator nr 12 Super Pek NS 25 | Jezdnia południowa między wiaduktem S-3,4 , a S-5 na skarpie zewnętrznej |
| 7. | Separator nr 13 Super Pek NS 30 | Jezdnia południowa przed łącznikiem do ul. Bytomskiej – skarpa STRAŻ POŻARNA |
| 8. | Separator nr 14 Super Pek NS 80 | Jezdnia południowa przed łącznikiem do ul. Bytomskiej – skarpa STRAŻ POŻARNA |
| 9. | Separator nr 15 Super Pek NS 80 | Jezdnia południowa przed łącznikiem do ul. Bytomskiej teren STRAŻY POŻARNEJ |
| 10. | Separator nr 16 Super Pek NS 25 | Jezdnia południowa za wiaduktem nad ul. Szpitalną za ekranem ziemnym |