Świętochłowice 19.05.2015 r.

ZPU. 271.12.379.2015

wszyscy uczestnicy postępowania

ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

( wyjaśnienia nr 2  )

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „ Przebudowę  ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bieszczadzką do granicy miasta Chorzowa ”.

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 1,  ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907, z póżn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi  na pytania  dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1.

W poz. 49 zastosowano błędny KNR. KNR na ręczne rozebranie KNR 2-31 0101 - 08

Odpowiedź

Opis  przedmiaru  w poz. 49 pozostaje bez zamian. W kalkulacji ceny uwzględnić należy prowadzenie robót ręcznie.

Pytanie 2.

Wg podstawowych danych do kosztorysowania należy ułożyć 730 mb obrzeży 30x8, a w przedmiarze poz.91 tylko 701,5 mb. Która ilość jest prawidłowa?

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć  ilość 701,50m, która jest prawidłowa.

Pytanie 3.

Poz. 99 – błędna jednostka miary, jest m³ winno być m.

Odpowiedź

Powinno być : m

Pytanie 4.

W poz. 117 podano błędną ilość ton. Proszę o przeliczenie i podanie właściwej ilości, ponieważ podana w przedmiarze ilość sugeruje, że gr. tej warstwy powinna wynosić 39,20cm

Odpowiedź

Ilość pozostaje bez zmian. Roboty towarzyszące związane z dowiązaniem nawierzchni do istniejących wjazdów i chodników.

Pytanie 5.

Poz. 135 powinna dotyczyć humusowania, które w przedmiarze nie jest ujęte, natomiast plantowanie ujęto dwa razy.

Odpowiedź

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z transportem taczkami na terenie płaskim (wraz z dostawą humusu należy wycenić w poz.133. Plantowanie w poz. 135. Natomiast poz. 134 należy nie uwzględniać w wycenie ( pominąć).

Pytanie 6.

Wg podstawowych danych do kosztorysowania dotyczących regulacji z przedmiarem zgadzają się tylko dane dotyczące regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zgodnie z treścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. II.1.4) z przedmiotu zamówienia wyłączone jest skrzyżowanie ulic Bytomska Chorzowska stąd  też jest różnica pomiędzy podstawowymi danymi kosztorysowymi, a przedmiarem.

Pytanie 7.

Prosimy podać wymiary kostki betonowej jaką należy zastosować na chodnikach, wjazdach, ścieżkach, rowerowych, przystankach.

Odpowiedź

Kostka betonowa brukowa grubości 8 cm typu „Behaton”- fazowana:

- chodniki i ścieżka – kolor szary.

- wjazdy - kostka grafitowa.

Pytanie 8.

W przedmiarze nie ujęto punktu 15 i 25 podstawowych danych do kosztorysowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Punkt 15  - ujęty w poz. 86.

Punkt 25  - ujęty w pozycji 133 i 134.

Pytanie 9.

Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 13.05. Zamawiający nie pozwala na ingerowanie tj. usuwanie, dodawanie materiałów bądź sprzętów w kosztorysie ofertowym. W pozycjach przedmiaru użyto określeń: „analogia” lub „ wycena indywidualna”, które świadczą, iż brak jest precyzyjnych dla danej roboty nakładów rzeczowych, a nakłady te stosowane są jedynie w pewnym przybliżeniu, co sugerowałoby możliwość zmiany przez Wykonawcę np. rodzaju materiału na wymagany przez Zamawiającego, aby prawidłowo dostosować zakres robót. Co w sytuacji, kiedy pozycje z przedmiaru z dopiskiem :analogia” zawierają zbędne czyli sztucznie zawyżające wartość oferty materiały i sprzęty?

Odpowiedź

Zamawiający nie pozwala na ingerowanie w pozycje przedmiaru.

Pytanie 10.

Do treści poz. 150 dopisano „ montaż” co sugeruje, iż Wykonawca powinien wycenić tylko robociznę. Czy ogrodzenie z paneli pełnych jest materiałem Inwestora? Jeżeli nie jest to materiał Inwestora to prosimy o przedstawienie projektu wzoru ogrodzenia z paneli pełnych ochraniających przystanki.

Odpowiedź

W pozycji należy wycenić dostawę i montaż nowego ogrodzenie  U-12a odmiana 13 (przeciwbłotna ) –

w załączeniu do wyjaśnień  rysunek.

Pytanie 11.

Prosimy o udostępnienie projektu wiaty przystankowej

Odpowiedź

W załączeniu do wyjaśnień  - opis wiaty przystankowej ( załącznik nr 2 ).

Pytanie 12.

Czy Zamawiający posiada Dokumentację geotechniczną opracowaną przez Przedsiębiorstwo „ Morion” Sp. z o.o., na którą powołuje się w punkcie 1.6 Opisu technicznego? Prosimy o udostępnienie Oferentom przedmiotowego opracowania celem szczegółowego rozpoznania warunków wodno-gruntownych.

Odpowiedź

W załączeniu do wyjaśnień  - opinia geotechniczna ( załącznik nr 3 ).

Pytanie 13.

Pozycja nr 155 i 156 Przedmiaru robót Obejmuje ustawienie wiat przystankowych. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy w pozycjach numer 155 oraz 156 należy wycenić nowe wiaty.

Odpowiedź

Wykonawca powinien wycenić nowe wiaty - szczegółowy opis wiat w załączniku nr 2.

Pytanie 14.

Według Przedmiaru Robót nie przewiduje się demontażu istniejących wiat przystankowych. Prosimy o odpowiedź czy w związku z tym należy zrozumieć, że istniejące wiaty przystankowe pozostają bez zmian? Z uwagi na zapis SIWZ;: Zamawiający zakazuje ingerencji w zakresie i ilości robót wskazanych w przedmiarach „ prosimy o ewentualne wprowadzenie niezbędnych zmian w Przedmiarze Robót

Odpowiedź

Demontaż wiat należy ująć w pozycji 155 i 156.

Pytanie 15.

Gdzie ująć koszty utylizacji odpadów z korytowa i wykopów poz.60 i 61 przedmiaru(1763,39 m3).

Odpowiedź

Koszty utylizacji należy ująć w poz. 60 i 61.

Pytanie 16.

Jaki materiał należy zastosować do zasypki wykopów poz.129 i 130 i w jakiej pozycji ująć jego wartość

Odpowiedź

Do zasypki wykopów należy zastosować grunty niewysadzinowe: żwiry i pospółki, piaski grubo -, średnio  i drobnoziarniste,  które należy wycenić w pozycji 129 i 130.

Pytanie 17.

Na jaką odległość należy odwozić gruz i gdzie ująć koszty jego utylizacji- poz.123,148,153 przedmiaru.

Odpowiedź

Pozycje 123, 148, 153 – wywóz gruzu na odległość do 1 km

Pozycje  124,149, 154 – wywóz gruzu na odległość 4 km ( krotność 4 za każdy rozpoczęty kilometr )

Koszty utylizacji gruzu ująć w pozycjach  123, 148 oraz 153.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Alicja Żebro