załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i remontu dróg publicznych i wewnętrznych oraz innych nawierzchni utwardzonych na terenie Gminy Świętochłowice.

Zamawiający  podzielił przedmiot zamówienia pięć (5)  następujących części:

Część I

1.Podniesienie parametrów technicznych (nośności drogi)  odcinka drogi powiatowej S9806 – ul. Bukowa na odcinku od km 0+460 do km 0+678.

Część II

2.Remont odcinka drogi powiatowej S9802 – ul. Wojska Polskiego na odcinku od km 0+497do km 0+664.

Część III

3.Remont nawierzchni jezdni, chodnika, pasów postojowych oraz ciągu pieszo-rowerowego drogi gminnej       ul. Jodłowej  oraz nawierzchni chodnika drogi gminnej ul. Konstytucji 1997 roku.

Część IV

4.Przebudowa ciągu komunikacyjnego – drogi wewnętrznej wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego przy     ul. Zubrzyckiego 12-18 w Świętochłowicach

Część V

5.Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. Chrobrego, remont nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZSO nr 1 przy ul. Licealnej oraz przebudowa nawierzchni placu szkolnego przy ZSO nr 2 przy ul. Sudeckiej.

Zamawiający na potrzeby realizacji każdej wyodrębnionej części  przedmiotu zamówienia dopuszcza wyłącznie kruszywa łamane pochodzenia naturalnego.

Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia  gwarancji i rękojmi  na wykonane roboty budowlane na okres wynoszący minimum 36 miesięcy liczonych od daty bezusterkowego odbioru robót. Wskazany wymagany minimalny okres gwarancji dotyczy  każdej części zamówienia. Natomiast na zabudowane materiały i wyroby budowlane - gwarancji dostawcy lub ich producenta, licząc od daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rysunkach, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji.

Rysunki, opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiary i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Część I zamówienia - Podniesienie parametrów technicznych (nośności drogi)  odcinka drogi powiatowej S9806 – ul. Bukowa na odcinku od km 0+460 do km 0+678

Zakres rzeczowy tej części zamówienia   obejmuje w szczególności:

1.wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

2.rozbiórkę istniejącej warstwy nawierzchni,

3.rozbiórkę krawężników,

4.rozbiórkę powierzchni utwardzonej

5.roboty ziemne

6.remont wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,

7.wykonanie warstwy ulepszonego podłoża - stabilizacja gotowa dowieziona z zakładu produkcyjnego,

8.wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej,

9.zabudowa nowych krawężników,

10.wykonanie podbudowy zasadniczej AC22,

11.wykonanie warstwy wiążącej AC 16w (KR4),

12.wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S (KR4),

13.wykonanie docelowej organizacji ruchu

Część II zamówienia - Remont odcinka drogi powiatowej S9802 – ul. Wojska Polskiego na odcinku od km 0+497do km 0+664.

Zakres rzeczowy tej części zamówienia   obejmuje w szczególności:

1.wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

2.rozbiórkę istniejącej warstwy nawierzchni,

3.rozbiórkę krawężników,

4.rozbiórkę powierzchni utwardzonej

5.roboty ziemne

6.remont wpustów deszczowych wraz z przykanalikami,

7.wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej,

8.zabudowa nowych krawężników,

9.wykonanie azylu dla pieszych,

10.wykonanie cieków przykrawężnikowych,

11.wykonanie warstwy wiążącej

12.wykonanie warstwy ścieralnej

13.wykonanie docelowej organizacji ruchu

Część III zamówienia - Remont nawierzchni jezdni, chodnika, pasów postojowych oraz ciągu pieszo-rowerowego drogi gminnej   ul. Jodłowej  oraz nawierzchni chodnika drogi gminnej ul. Konstytucji 1997 roku.

Zakres rzeczowy tej części zamówienia   obejmuje w szczególności:

1.rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni chodnika i wjazdów,

2.rozbiórkę obrzeży i krawężników

3.wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika, wjazdów, ciągu pieszo-rowerowego, opaski chodnikowej

4.wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię pasów postojowych i wjazdów,

5.wykonanie warstw podbudowy chodnika, opaski chodnikowej  i ciągów pieszo-rowerowych,

6.wykonanie nawierzchni chodników, opaski chodnikowej  i ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej 8 cm,

7.zabudowa obrzeży i krawężników na ławie betonowej wraz z oporem,

8.wykonanie remontów zwieńczeń wpustów kanalizacji deszczowej,

9.usunięcie oznakowania poziomego w ciągu ul. Stawowej,

10.wykonanie remontu nawierzchni betonowo asfaltowej jezdni,

11.wykonanie docelowej organizacji ruchu

Część IV zamówienia - Przebudowa ciągu komunikacyjnego - drogi wewnętrznej wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego przy  ul. Zubrzyckiego 12-18 w Świętochłowicach

Zakres rzeczowy tej części zamówienia   obejmuje w szczególności:

1.wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,

2.rozbiórkę istniejącej warstwy nawierzchni,

3.rozbiórkę krawężników,

4.rozbiórkę powierzchni utwardzonej

5.roboty ziemne

6.wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej,

7.zabudowa nowych krawężników,

8.uzupełnienie uszkodzonej nawierzchni bitumicznej jezdni

9.budowa sieci oświetlenia ulicznego

Część V zamówienia - Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 7 przy ul. Chrobrego, remont nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZSO nr 1 przy ul. Licealnej oraz przebudowa nawierzchni placu szkolnego przy ZSO nr 2 przy ul. Sudeckiej.

Zakres rzeczowy tej części zamówienia   obejmuje w szczególności:

1.wykonanie szkicu zabezpieczenia ruchu,

2.rozbiórkę istniejącej warstwy nawierzchni,

3.rozbiórkę krawężników,

4.rozbiórkę powierzchni utwardzonych

5.roboty ziemne

6.wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem (wpust powinien być wyposażony w ruszt uchylny i syfon)

7.wykonanie włączenia przejściem szczelnym przykanalika do istniejącej studni kanalizacji

8.ułożenie warstwy geotekstyliów

9.wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej

10.zabudowa nowych krawężników i obrzeży wraz z ławą betonową i oporem

11.wykonanie nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

1.Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej dla danej części zamówienia.

2.Destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania, krawężniki kamienne, kostka kamienna, kostka brukowa betonowa, stanowią własność Zamawiającego. Materiał w dobrym stanie technicznym nadający się do ponownego wykorzystania (kostka, frez, krawężniki kamienne) wykonawca na własny koszt przewiezie na składowisko odpadów komunalnych położone przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Kostka kamienna powinna być spakowana w worki typu big-bag, a kostka betonowa ułożona na paletach i zabezpieczona folią. Koszt worków, palet i folii należy wliczyć w cenę oferty. Pozostały materiał nie nadający się do dalszego wykorzystania wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zeskładować do unieszkodliwienia. Wykonawca winien uzyskać i przekazać zamawiającemu dokument potwierdzający przekazanie odpadów do utylizacji lub składowania.

3.Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z umowy, przerwanie robót, zmianę zakresu robót.

4.Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do zapewnienia  udziału kierownika robót na ewentualnych naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.

5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie kontaktu telefonicznego.

6.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu w miejscu widocznym, uzgodnionym                            z Zamawiającym (bezpośrednio przy terenie prowadzenia robót) trzech tablic informacyjnych o wymiarach min. 90x60 cm  według wzoru  załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska.

8.Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację i bezpieczne dojazdy                 i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami oraz do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec osób trzecich.

9.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do wszystkich nieruchomości, w tym m.in. do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

10.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

11.Wykonawca, na czas prowadzenia robót dla części I, II, III, IV zamówienia, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Referatem Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych oraz dla części I, II zamówienia dodatkowo uzgodnione z  Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach i KZK GOP w Katowicach) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót remontowych, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji.

12.Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej organizacji ruchu należy złożyć do Referatu Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych na 7 dni przed jej/ich wprowadzeniem.

13.Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, ich wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi wykonawca.

14.Dla zakresu robót części V wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym szkice zabezpieczenia terenu budowy na czas realizacji robót.

15.Wykonawca zamówienia zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji.

16.Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

17.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających prowadzonym robotom budowlanym oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

18.W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zabrania się wykonawcy wjeżdżania na trawniki, skupiny krzewów, kwietniki itp.

19.Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu robót.

20.Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, pod których nadzorem winny być wykonywane roboty.  Koszt nadzorów branżowych leży po stronie wykonawcy.

21.W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

22.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót kruszyw łamanych pochodzenia naturalnego.

23.Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

24.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

25.Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie materiałów oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

26.Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi wykonawca.

27.Zaplecze budowy wykonawca organizuje na własny koszt i we własnym zakresie.

28.Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

29.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

30.Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów i gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

31.Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej                  z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, protokoły odbiorów prawidłowego wykonania robót podpisane przez właściwych gestorów sieci. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku typu pendrive.

32.Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w opisie robót, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne prace umożliwiające wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze, a także koszt wszystkich ww. czynności.