załącznik nr 5

Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych i informacje o budynkach

| Lp. | Jednostka orgnizacyjna | Lokalizacja / przeznaczenie | Stan budynku | Rok budowy | Pow. użytk. w m2 | Sprawne urządzenia odgromowe | Materiały konstrukcyjne | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe | Suma ubezpieczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ściany | Stropy | Stropodach | Pokrycie dachu |  |  |  |
| 1. | Urząd Miejski | Urząd miejski - administracyjny, ul. Katowicka 54 | Dobry | 1928 | 2 816,00 | Tak | cegłą | okleina | Drewniany | Dachówka | 30 Gaśnic, Hydranty wew - 7 szt, Hydranty zew - ul. Katowicka 45e - 1 szt, ręczne sygnalizowanie powstania pożaru. | Okratowane okna,Drzwi zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe, Dozór wew lokalu, sys syg-alarmowy, alarm służby patrolowe, | 1 029 053,70 zł |
|  |  | Urząd Miejski - budynek biurowy, ul. Katowicka 53 | - | 1928 | 1 204,00 | Tak | cegła | okleina | Drewniany | Papa |  |  | 2 408 000,00 zł wart. odtworzenia |
|  |  | Budynek oświaty, ul. Łagiewnicka 68 | - | - | 227,52 | Tak | - | - | - | dachówka |  |  | 455 040,00 zł wart. odtworzenia |
|  |  | Urząd Miejski - Mały Domek - garaże adm-gosp, ul. Katowicka 54a | Dobry | 1928 | 326,00 | Tak | Mur cegła | Drewniane i betonowe | Drewniany | Dachówka |  |  | 84 038,10zł |
| 2. | Gimnazjum nr 4 im. Śląskich Twórców | Budynek szkoły | Dobry | 1909 | 2 240,20 | Tak | Cegła | Żelbeton | Żelbeton | Papa | Ręczne syg powst pożaru, 14 gaśnic, 1 hydrant zew, 8 hydrantów wew | Okratowane okna w Sali gimnastycznej, 2 zamki wielozastawkowe, Dozór wew lokalu, Elektr sys syg-alarmowy, alarmujący służby patrolowe | 589,871,86 zł |
| 3. | Gimnazjum Nr 5 im. Marii Dulcissiny Hoffmann | Budynek szkoły | Dobry | 1932 | 1 516,00 | Tak | Cegła | Drewniane | Drewniany | Papa | Ręczne syg powst pożaru, 7 hydrantów wew, 1 hydrabt zew, 12 gaśnic | Okratowane okna na parterze, nie wszystkie drzwi zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe, sys syg-alarmowy, alarm miejscowy, stały dozór wew i zew obiektu. | 790 031,93 zł |
| 4. | Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia | Nie dotyczy | Gaśnice, hydranty wewnętrzne (siedziba oraz filie . | Kraty w oknach kłódki, kraty (ul. Chorzowska 37, 73 domofon ( ul. Łagiewnicka 55, ul. Chorzowska 73), dozór wewnętrzny (ul.Krauzuego 1 i ul. Chorzowska 73), czynne urządzenie sygnalizacyjno - alarmowe z powiadomieniem patrolu (Biblioteka Centralna ) | - zł |
| 5. | Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego | Obiekt uzyteczności publicznej+oświata | Zadawalający | Lata 30-te XX wieku | 1 400,00 | Tak | Cegła | Beton | - | Papa | 8 gaśnic, 1 hydrant wew, | Okratowane okna, Brak wielozastawkowych zamków we wszystkich drzwiach, Elektroniczny system sygnalizacyjno-alarmowy, alarmujacy służby patrolowe | 1408063,88 zł |
| 6. | Muzeum Miejskie | Budynek muzeum | Zły | 1874 | 802,00 | Tak | Cegła | Drewno | Drewno | Papa | Gaśnice, koce | Kraty w oknach, Co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, Stały dozór wewnątrz, | 19 629,95 zł |
| 7. | Ośrodek Pomocy Społecznej | Budynek biurowy-pomoc społeczna, dom dziennego pobytu, ul. Katowicka 35 | Dobry | 1911 | 780,00 | Tak | Cegła | Drewniane-belki betonowe | Drewniany | Dachówka | Katowicka 35: 4 gaśnice proszkowe 4 kg hydrant zew, zagrożenie powodziowe, Katowicka 34: 3 gaśnice proszkowe 2kg, ul. Wallisa 4: 2 gaśnice proszkowe 2kg, ul.Chorzowska 73: 1 gaśnica proszkowa 2 kg, ul. Harcerska 1: 1 gaśnica proszkowa 12kg,, Imieli 12 gaśnic 5 proszkowych, hyd wew. - Karpacka 3 | Okratowane okna piwniczne, parteru oraz część drugiej klatki schodowej, ul. Katowicka 34, 35, Imieli 12 budynek mieszkalny z całodobowym dozorem wewnątrz budynku;Karpacka 3 budynek z dozorem wewnątrz;ul. Katowicka 35 posiada 4 wejścia: 1 wejście - metalowe zamykane na 3 zamki, 2 wejscie - krata zamykana na 2 kłódki, drzwi metalowe zamykane na 3 zamki, 3 wejścia dwie kłódki Harcerska 1 Wallis, Katowicka 34, 35 - elektroniczne sys sygnalizacyjno-alarmowe, alarmujące służby patrolowe, ul. Chorzowska -alarm w miejscu chronionego obiektu | 462 433,45 |
|  |  | Budynek biurowo-usługowo-mieszkalny, ul. Karpacka 3 | Dobry | 1982 | 1 141,64 | Tak | Żebetowe | Żelbetowe | Płyta Zelbetowa | Papa | 1 gaśnica pianowa 6l, 4 gaśnice proszkowe 4 kg, 2 gaśnice proszkowe 6 kg, 1 gaśnica proszkowa 12 kg, 2 hydranty wew., zagrożenie powodziowe | Stały dozór wew lokalu | 1 680 020,56 |
|  |  | Budynek mieszkalno-biurowy, ul. Imieli 12 | Dobry | 1981 | 473,50 | Tak | Żebetowe | Żelbetowe | Płyta betonowa | - | 5 gasnic proszkowych 2kg, po 1 gaśnicy proszkowej 1 kg, 4 kgi 5 kg, 6 | Okratowane okna piwniczne oray część okien parteru z tyłu budynku, Dozór wew lokalu | 216 017,01 |
|  |  | Garaż, ul. Katowicka 35 | Dobry | Przebudowa 1997 | 13,82 | Nie | Cegła | Wylewka betonowa | Płyta betonowa | Papa | Brak | Brak | 12 479,65 |
| 8. | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" | Szatnia na kąpiel., Aleja Parkowa | Dobry | 1971 | 840,66 | Tak | Cegła | Płyty stropowe | - | Papa | Gaśnice, hydranty wew i zew | Okratowane okna | 131 869 zł |
|  |  | Budynek przystani kajakowej., Aleja Parkowa | Dobry | 1995 | 199,50 | Tak | Cegła | Płyty stropowe | - | Papa |  | Brak | 67 815,50 zł |
|  |  | Pawilon sportowy, ul. Bytomska 40 | Dobry | 1979 | 1 928,00 | Tak | Cegła | Płyty betonowe | - | Papa |  | Stały dozór wewnątrz lokalu | 1 046 544, 30zł |
|  |  | Szalet publiczny, Aleja Parkowa | Dobry | 1987 | 49,20 | Tak | Cegła | Płyty betonowe | - | Papa |  | Brak | 14 601,70 zł |
|  |  | Pawilon gastronomiczny, Aleja Parkowa | Dobry | 1995 | 370,00 | Tak | Cegła | - | - | Papa |  | Brak | 9 764,70 zł |
|  |  | Budynek pawilon Naprzód | Dobry | 1999 | 344,37 | Tak | Cegła | 2/3 beton, 1/3 drewno | - | Papa |  | Okratowane okna, Elektroniczny system sygnalizacyjno-alarmowy, alarmujący słuzby patrolowe | 784 906,07 zł |
|  |  | Budynek kasy biletowej, ul Łagiewnicka 80 | Dobry | 1999 | 9,72 | Tak | Cegła | Beton | - | Papa |  | Brak | 6 710 zł |
|  |  | Budynek szaletów, ul. Łagiewnicka 80 | Dobry | 1999 | 45,00 | Tak | Cegła | Beton | - | Papa |  | Brak | 221 286,32 zł |
|  |  | Bud szat. Sanit, Aleja Parkowa | Dobry | 2000 | 279,84 | Tak | Cegła | Beton | - | Papa |  | Brak | 328 317,44 zł |
|  |  | Budynek sport. Garaże, sale gimnastyczne, ul. Wallisa | Dobry | 2001 | 860,40 | Tak | Cegła | Beton | - | Papa |  | Okratowane okna | 362 112,2 zł |
|  |  | Garaż, ul Wallisa | Dobry | 2001 | razem z bud sport | Tak | Blacha | Blacha | - | Blacha |  | Brak |  |
|  |  | Rybaczówka, ul. Sikorskiego | Dobry | 2003 | 49,70 | Tak | Cegła | Drewno | - | Papa |  | Brak | 15 040 zł |
| 9. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Nie dotyczy | urz ądzenia automatycznie sygnalizujace powstanie pozaru, Gaśnice (3 szt.) | Stały dozór wew. Budynku, system syg - alarmowy,częśc drzwi posiada 2 zamki wielozastawkowe | - zł |
| 10. | Powiatowy Urząd Pracy | Budynek PUP | Zadawalający | 1973 | 1 524,00 | Tak | Cegła | Płyta żelbetowa | Płyta żelbetowa | Papa | Alarm miejscowy, Gaśnice proszkowe - 6szt., 1 hydrant zew, 6 hydrantów wew | Okratowane okna na parterze, Co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, Elektroniczne systemy syganlizacyjno-alarmowe alarmujące służby patrolowe, Dozór wew lokalu, czynne elektroniczne systemy syg - alarmowe | 188 000,00 zł |
| 11. | Przedszkole Miejskie Nr 1 | Budynek przedszkola | Zadawalający | 1953 | 519,00 | Tak | Cegła | - | Drewno | Blacha | Stałe urządzenia gaśnicze, 4 Gaśnic, 2 Hydranty wew | Co najmniiej 2 zamki wielozastawkowe , systemy syg- alarmowe. | 248 955,48 zł |
| 12. | Przedszkole Miejskie Nr 2 | Budynek przedszkola | Zadawalający | 1974 | 3 404,00 | Tak | Cegła | - | Prefabrykowany | Papa | Stałe urządzenia gaśnicze, Gaśnice, Hydrant wew na Ip. | Dozór wew i zew lokalu, czynne elketroniczne syst syg - alarmowe, wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu | 484 014,96 zł |
| 13. | Przedszkole Miejskie Nr 3 | Budynek przedszkola | Zadawalający | 1976 | 841,00 | Tak | Drewniane wypełnione wełną mineralną i osłonięte płytami acekolowymi | Drewniany, podsufitka, obita trzciną i otynkowana | Wentylowany o konstrukcji dźwigarowej, dźwigary dwusetowe ze środnikiem ze sklejki i pasów z drewna pełnego | Papa termozgrzewalna, drewniany, otynkowany | 7 gaśnic, 2 hydranty wew, alarm w miejscu chronionego obiektu | Dozór wew lokalu, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, czynne elektroniczne systemy syg - alarmowe | 1 251431,94 zł |
| 14. | Przedszkole Miejskie Nr 4 | Budynek przedszkola | Dobry | 1938 | 826,47 | Tak | Cegła pełna | Żelbetonowe | Drewniane | Papa na lepiku | Urządzenia automatycznie sygnalizująe powst pożaru, Urządzenia wywoł alarm na miejscu,Gaśnice Urządzenia ręcznego syg pożaru, 4 gasnice, Hyd wew | Systemy syg-alarmowe, alarmujące służby patrolowe | 1 441 770,05 zł |
| 15. | Przedszkole Miejskie Nr 7 | Budynek przedszkola | Zadawalający | 1939 | 737,30 | Tak | Cegła | Drewniane | - | Papa | Ręczne syg pożaru, Gaśnice - 1 szt GP-12Z, 4 szt GP-4X, 3 hyd wew, | Okratowane okna w pokoju dyrektora, księgowej i intendenta, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe , stały dozór wew i na zew. | 743 061,74 zł |
| 16. | Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały | Budynek przedszkola | Dobry | 1979 | 795,00 | Tak | Murowane | Płyty prefabrykowane | - | Papa | 3 gaśnice, 3 hydranty wew - piwnica, parter i I p. | Okratowane okna - biuro, parter, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, dozór na wew i na zew lokalu, sys syg - alarmowe, wyw alarmu miejscowego | 193 080,94 zł |
| 17. | Przedszkole Miejskie Nr 9 | Budynek przedszkola | Zadawalający | pol. Lat 50-ych XX wieku | 1 700,00 | Tak | Cegła | Drewniane | - | Blacha falista | 7 Gaśnic i 2 hydranty wew,zew | Okratowane okna-sala komp i gab dyr. Na parterze, Co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, Elektroniczne sys syganalizacyjno-alarmowe alarmujace slużby patrolowe, stały dozór wew i na zew. | 401 132,08 zł |
| 18. | Przedszkole Miejskie Nr 11 | Budynek przedszkola | Dobry | - | 1 002,00 | Tak | Cegła na zaprawie cement-wapiennej | - | - | Papa termozgrzewalna gont bitumicz. | Urządzenia automatycznie syg powst pożaru, Urządzenia wywołujące alarm na miejscu,Urządzenia ręcznego syg pożaru, 6 gaśnic, 1 szt hydr zew, 1 szt hydrant wew | Okratowane okna u dyrektora, ksiegowej, intendenta, metodyka, w magazynie żywnościowym, pokoju nauczycielskim, sala nr 13, sys syg-alarm, alarmujący patrol | 76 144,47 zł |
| 19. | Przedszkole Miejskie Nr 12 | Budynek przedszkola | Dobry | ok.. 1910 | 450,00 | Tak | Cegła pełna | Drewniane | Drewniane | Papa, konstrukcja drewniana | Urządzenia automatycznie syg powst pożaru, Urządzenia wywołujące alarm na miejscu, 4 gaśnice proszkowe, 1 hydrant zew, 1 hydrant wew | Co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, Dozór wew lokalu, Sys syg-alarmowe, alarmujące służby patrolowe, alarm miejscowy | 1 615 126,29 zł |
| 20. | Przedszkole Miejskie Nr 13 | Budynek przedszkola | Dobry | 1986 | 1 430,00 | Tak | Beton | Beton | Beton | Papa | Urządzenia gaśnicze, hydranty wew i zew. | Okratowane okna w magazynie i w biurze, Co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, Elektroniczne systemy sygnalizacyjno - alarmowe, wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu. | 1 118 046,48 zł |
| 21 | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań" | Nie dotyczy | Gaśnice , hyd wew. | Drzwi zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, dozór wew. Lokalu, | - |
| 22 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. "Miłośników Ziemi Śląskiej" | Budynek szkolny, sala gimnastyczna i basen | Zadawalający | 1979 | 4 459,24 | Tak | Prefabrykaty SNF | Prefabrykaty DZ-3 | Płyty dachowe kortykowe | Płyty dachowe korytkowe | Gaśnice (20 szt.), hydranty wewnętrzne (2 szt.) | Kraty w oknach, Drzwi zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe , system sygnalizacyjno-alarmowy z powiadomieniem patrolu | 13 055 731,2 zł |
| 23 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Budynek gospodarczy | Zadowalający | - | 39,60 | Nie | Murowane | - | - | Paoa | - | - | 780 865,29 zł |
|  |  | Budynek szkolny z salą gimnastyczną | Dobry | 1900 | 2 637,50 | Tak | Murowane | Belki stalowe, płyta z cegły | Elementy prefabrykowane | Papa termozgrzewalna | Gaśnice (15 szt.), hydranty wewnętrzne,ręczne sygnalizowanie powstania pozaru. | Kraty w oknach, monitoring z powiadomieniem patrolu, czynniki ruchu w salach | 52 852.99 zł |
| 24 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza | Budynek szkoły | Zadawalający | 1959 | 802,00 | Tak | Cegła | DMS | Płyty żelbetowe | Pianka poliuretanowa | 10 gaśnic, 5 hydrantów wew | Częściowe okratowanie okien,, Dozór wew lokalu, wszystkie drzwi zewnetrzne zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, czynne elektroniczne systemy syg - alarmowe | 3 127 476,34 zł |
| 25 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki | Budynek szkoły | Zadawalający | 1910 | 2 557,40 | Tak | Cegła | - | Drewno | Dachówka | 9 Gasnic, 6 hydrantów wew | Stały dozór wew. Budynku, system syg - alarmowy , alarm miejscowy | 682 251,77 zł |
|  |  | Budynek szkoły | Zadawalający | 1920 | 1 600,30 | Tak | Cegła | - | Drewno | Dachówka |  |  | 406 033,24 zł |
| 26 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | Budynek szkoły | Dobry | 1964 | 1 870,00 | Tak | Beton | Betonowe | Betonowe | Papa | 24 gaśnice proszkowe, 1 hydrant zew, 7 hydrantów wew | Okratowane okna w pracowni komputerowej, księgowości i kuchni, Co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, Dozór wew lokalu, alarm miejscowy | 5 572 283,55 zł |
| 27 | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 im. J. Korczaka | Budynek dydaktyczny | Zadawalający | 1974 | 1 151,00 | Tak | Beton | - | - | Papa termozgrzewalna | Gaśnice proszkowe-7 szt, Hydranty wew - 3 szt., Hydranty zew - 1 szt,ręczne sygnalizowanie powstania pozaru | Kraty w oknach: Dozór wew i zew | 850 087,33 zł |
| 28 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im G. Morcinka | Budynek szkoły A, Armii Ludowej 14 | Zadawalający | 1936 | 1 818,00 | Tak | Cegła | Beton gęsto żebrowy | Beton | Papa Termozgrzewana | Gaśnice - 19 szt., Hydranty wew - 4 szt | Okratowane okna w sutenerze, systemy syg-alarmowe, alarmujące patrol, dozór wew lokalu, | 860 009,68 zł |
|  |  | Budynek szkołu B, Armii Ludowej 14 | Zadawalający | 1902 | 1 588,00 | Tak | Cegła | Beton gęsto żebrowy | Beton gęsto żebrowy | Dachówka | Hydranty wew , zew. | - | 830 795,40 zł |
| 29 | Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Bolesława Chrobrego | Budynek szkolny | Dobry | 1966 | 3 187,30 | Tak | Pustak | Żelbeton | Żelbeton | Papa | Alarm pożarowy lokalny, system ręcznej sygnalizacji pożaru, gaśnice, hydrant zewnętrzny, hydranty wewnętrzne (7 szt.) | Kraty w części okien (sekretariat, księgowość, biblioteka), alarm, monitoring wizyjny, dozór wewnętrzny,zewnętrzny, czynne systemy sygnalizacyjno-alarmowe, 2 zamki wielozastawkowe | 860 080,62 |
|  |  | Budynek mieszkalny | Dobry | 1966 | 82,00 | Tak | Pustak | Żelbeton | Żelbeton | Papa | Gaśnice, hydrant zewnętrzny, wewnętrzny | Brak | 54 032,85 |
| 30 | Straż Miejska | Nie dotyczy | Gaśnice | Dozór wewnętrzny | - zł |
| 31 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Augustyna Świdra | Budynek szkoły | Zadawalający | 1958 | 9 020,00 | Tak | Cegła | Betonowe | Stalowy | Papa | Ręczne syg pożaru, Gaśnice, Hydranty 8 wew, 2 zewn. | Okratowane okna na parterze budynku oraz rolety antywłamaniowe w pracowniach komputerowych na II p., Co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, elekt sys syg-alarm, alarm miejscowy | 1.636.453,76 zł |
| 32 | Zespół Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej | Budynek szkoły | Zadawalający | 1890 | 3 952,00 | Tak | Cegła pełna | Żelbeton | Drewno | Papa na lepiku | Ręczny system sygnalizowania pożaru (2 przyciski), gaśnice (15 szt.), hydranty zewnętrzne (3 szt.) i wewnętrzne (5 szt.) | Kraty w oknach na parterze i I piętrze, dozór wewnętrzny i zewnętrzny, system sygnalizacyjno - alarmowy z powiadomieniem patrolu. Drzwi zaopatrzone też w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe. | 1.960.946,50 zł |
| 33 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | Budynek szkoły | Zadawalający | 1972 | 3 611,97 | Tak | Elementy prefabrk. Wew. Gazobeton | Płyty kanałowe prefabryk. | Stropodach wentylowany na płytach kanałowych | Papa | Urządzenie ręcznego sygnalizowania pożaru, 16 gaśnic, Hydranty wewnętrzne: 7szt (2 szt parter, 2 szt I p., 2 szt II p., 1 szt korytarz do biblioteki) | Okratowane okna - korytarz parter, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, Stały dozór wew lokalu, Alarm miejscowy | 3.689.842,21 |
| 34 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | Budynek szkoły | Dobry | 1985 | 7 988,00 | Tak | Płyty żelbetowe profilowane | Zwirobetonowe | Płyty korytkowe żelbetowe | Papa na lepiku | 42 gaśnice, 20 hydrantów wew | Okratowane okna piwnic, sal gimnastycznych i szatni, co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, dozór wew lokalu, sys syg-alarmowy w salach: 120, 210, 211, 212, 223 | 7 515 255,76 zł |
| 35 | Zespół Szkół Specjalnych | Budynek szkoły | Zadawalający | 1910 | 1 461,12 | Tak | Cegła na zaprawie cementowej | Miedzy parterem a piwnicą typ kleire, miedzy piętrami belki betonowe | Nad strychem drewniany na belkach stalowych | Papa na lepiku | Alarm miejscowy, Ręczne sygnalizowanie alarmu, Gaśnice , hydrant wew. | Okratowane okna w sutenerze i drzwi w pracowni komp, Dozór wew lokalu, System syg-alarmowy, alarmujacy słuzby patrilowe | 2 922 240,00 zł wart. odtworzenia |
| 36 | Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraności | Nie dotyczy |  |  |  | Hyd zew., gaśnice proszkowe | 2 zamki wielozastawkowe |  |
| 37 | Zespół Opieki nad dziećmi w wieku dl lat 3 | Nie dotyczy | Gaśnice, hyd zew wew, | Wszystkie okna okratowane w budynku przy ul. Czajora 3. Drzwi zaopatrzone w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe, dozór wew. Lokalu, czynne elektroniczne systemy sygnalizacyjno - alarmowe | - zł |
| 38 | Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień " | Budynek | Zadawalający | 1981 | 1913 | Tak | Żelbetowe | Żelbetowe | Płyta betonowa | Papa | Alarm w miejscu chronionego obiektu, ręczne sygnalizowanie pożaru, gaśnice , hydranrty wew. | stały dozór wewnątz lokalu , na zewnątrz | 216 017,01 zł |
| 39 | Centrum Integracji Społecznej | Budynek |  | 1914 | 1509,02 | Tak | Cegła | Żelbetowo -stalowe | Kokwiowo-płatwiowe | Dachówka | Automatyczne syg powstanie pożaru, Gaśnice , hyd wew., | Budynki okratowane, Stały dozór wew. Lokalu , czynne elektrojniczne systemy syg- alarmowe | 2 228 420 zł |