Załącznik Nr 1.2 do SIWZ 21/ZA/20
FORMULARZ OFERTOWY
zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.
Wykonawca:
Dane Wykonawcy ……………………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………..............................................................

Siedziba Wykonawcy
……………………………………………………………………..............................................................
NIP: …................................. REGON: ….................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................
Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorstwem [ ] TAK [ ] NIE

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
Pakiet nr 9 – Ssak
Lp	Nazwa towaru	ilość	Cena jedn. netto	VAT%	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Ssak	3 szt.
					ŁĄCZNIE

1. Termin dostawy: do 30 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.
2. Cena podana przez Wykonawcę zawiera: zakup i dostawę ww. sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i świadczeniem pełnego, bezpłatnego serwisu
w okresie gwarancji.
3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Okres gwarancji – min. 24 miesięcy
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), wypełniony paszport techniczny, instrukcję obsługi w języku polskim.
Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzieleni zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).
 Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych netto (podać wartość cyfrowo).
Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych brutto (podać wartość cyfrowo)

Producent (podać)
Oferowany model (podać)

Lp.	Opis wymaganych parametrów / technicznych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
OPIS OGÓLNY
1	Ssak transportowy przystosowany do pracy przerywanej ( tryb pracy przez 20min, następnie przerwa 10 min.)	TAK
2	Napięcie 230V AC/50-60Hz	TAK
3	Maksymalne regulowane podciśnienie min. 0-80 kPa	TAK, podać
4	Maksymalna prędkość przepływu odsysanego płynu min. 19 l/ min.	TAK
5	Maksymalne regulowane podciśnienie min. 0-80 kPa z dokładnością min.+,-8%	TAK / Podać
6	Parametr punktowany / Poziom hałasu max. 65dB, 55 – 65dB – 0 pkt / pon.55dB – 10 pkt	TAK / Podać
7	Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału	TAK
8	Wymiary: ( szer.wys.gł) max 350x240x190 cm z pojemnikiem 1l	TAK / Podać
9	Parametr punktowany / Waga 4,5 kg, / 4,1 – 4,5 kg – 0 pkt / 4kg i poniżej – 10 pkt	TAK
10	Ergonomiczny kształt obudowy z uchwytem do przenoszenia	TAK
11	Min. dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe	TAK
12	Przystosowany do pracy z pojemnikami z wydzieliny od 0,5 l do 1l wielo i jednorazowymi z zastosowaniem wkładów workowych jednorazowych.	TAK
13	Włacznik on/off ssaka podświetlony elektrycznie przy załączeniu.	TAK
14	Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami; mmH20, bar,kPa	TAK
15	Zestaw drenów z filtrem antybakteryjnym oraz zaworem otwierającym/zamykającym ssanie	TAK
16	Parametr punktowany / Długość drenu ssącego min. 1,5m / 1,5 – 1,9m – 0 pkt / 2m i więcej – 10 pkt	TAK, podać
17	Ssak na podstawie jezdnej, z możliwością zdejmowania bez potrzeby wsparcia serwisu	TAK
18	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK / podać
19	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne, zgodnie z wymaganiami producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w roku	TAK
20	Uruchomienie aparatu i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną	TAK
21	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych)	TAK
22	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji.	TAK

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy